Вопросы к зачету по дисциплине

«Основы автоматизации расчетов аварийных режимов в системах электроснабжения»

Для специальности 13.04.02 – Электроэнергетика и электротехника, магистерская программа «Электроснабжение»

        - Сложные виды повреждений. Виды и характеристика.

        - Сложные виды повреждений. Статистика и последствия.

        - Граничные условия для двойного замыкания на землю.

        - Граничные условия для однофазного КЗ с одновременным разрывом той же фазы.

        - Последовательность действий при анализе сложных видов повреждений.

        - Особенности расчетов токов КЗ в распределительных сетях напряжением 6-35 кВ.

        - Расчет нагрева проводов и спада тока КЗ.

        - Расчёт токов трёхфазных и однофазных КЗ в сетях с напряжением 0,4 кВ.

        - Определение максимального и минимального тока КЗ в сети 0,4 кВ.

        - Токи несимметричных КЗ для различных групп соединений трансформатора.

        - Условие осуществимости при расчёте электрических систем.

        - Условие устойчивости при расчёте электрических систем.

        - Условие качества при расчёте электрических систем.

        - Связь устойчивости режима с её энергетическими свойствами.

        - Практические критерии устойчивости простейших электрических систем.

        - Задачи расчёта устойчивости электрической системы.

        - Показатели характеризующие качество переходного процесса электрической системы.

        - Проверка устойчивости работы синхронного генератора и асинхронного двигателя в установившемся режиме.

        - Оценка статической и динамической устойчивости.

        - Угол, как основной параметр характеристик мощности электрических систем.

        - Статическая характеристика мощности простейшей системы. Физические условия работы.

        - Динамическая характеристика мощности простейшей системы. Физические условия работы.

        - Характеристика мощности при постоянстве напряжения на зажимах генератора.

        - Регулирующий эффект нагрузки по частоте и напряжению.

        - Переходные процессы в узлах нагрузки.

        - Критическое скольжение. Порядок определения.

        - Зависимость тока асинхронного двигателя от напряжения.

        - Критическое напряжения на шинах асинхронного двигателя. Факторы влияния.

        - Основное условие устойчивости простейшей электрической системы.

        - Критический режим и условия устойчивости простейшей системы.

        - Особенности практических критериев устойчивости. Условия использования на практике.

        - Условия устойчивости группы асинхронных двигателей.

        - Лавина напряжения. Наиболее существенные причины её возникновения.

        - Средства и мероприятия режимного характера для борьбы с лавиной напряжения.

        - Влияние конденсаторов, улучшающих коэффициент мощности нагрузки и её напряжение в нормальном режиме, на устойчивость комплексной нагрузки.

        - Стадии процесса изменения частоты после появления в системе какого-либо небаланса мощности.

        - Причина возможной неустойчивости частоты и меры её предотвращения.

        - Назначение и блок-схема устройства АРЧ.

        - Точная синхронизация и самосинхронизация. Условия их проведения.

        - Преимущества самосинхронизации.

        - Электромеханический пуск синхронных генераторов и двигателей.

        - Условия нежелательности самосинхронизации и предпочтительности точной синхронизации.