Вопросы для подготовки к экзамену по ТРЭ.

- Виды и причины износа электрооборудования.

- Система планово-предупредительного ремонта.

- Виды ремонтов. Планирование ремонтных работ.

- Структура электроремонтного предприятия и состав его оборудования.

- Организация рабочего места по ремонту электрооборудования.

- Классификация электрических машин (ЭМ).

- Климатическое исполнение и условия размещения электрических машин.

- Способы охлаждения электрических машин.

- Установка и крепления электрических машин.

- Асинхронный электрический двигатель:

- Устройство, принцип действия.

- Основные неисправности асинхронных электродвигателей.

- Причины выхода из строя электродвигателей и меры для их устранения.

- Дефектация и предремонтные испытания электродвигателей.

- Методы обнаружения повреждений и отказов ЭД.

- Приборы для диагностики неисправностей ЭД.

- Техническая документация на ремонтируемое электрооборудование.

- Схема технологического процесса ремонта электродвигателей.

- Работы, выполняемые при текущем и капитальном ремонте ЭД.

- Требования к электродвигателям при сдаче их в ремонт.

- Охрана труда, техника безопасности и пожарная безопасность при ремонте электрического оборудования.

- Технология демонтажа обмотки ротора.

- Разборка электродвигателей.

- Классификация обмоток машин переменного тока, схемы и основные параметры обмоток ЭД.

- Конструкция изоляции обмоток.

- Способы удаления старой обмотки.

- Технология изготовления новой обмотки.

- Пропитка, сушка и компаундирование обмоток.

- Контроль при ремонте и изготовлении обмоток.

- Пересчет обмотки электродвигателя на другие параметры.

- Способы восстановления изношенных поверхностей.

- Ремонт валов, корпусов, подшипниковых щитов, подшипников.

- Ремонт активной стали (сердечников).

- Бандажирование и балансировка роторов электродвигателей.

- Сборка и испытания электродвигателей после ремонта.

- Основные неисправности трансформаторов.

- Текущий и капитальный ремонт трансформаторов.

- Схема технологического процесса ремонта трансформаторов.

- Разборка трансформаторов.

- Ремонт обмоток трансформаторов, пропитка и сушка обмоток, ремонт магнитопровода.

- Испытания трансформаторов.

- Послеремонтные испытания трансформаторов.

- Причины отказов электрических аппаратов. Ремонт пускозащитной аппаратуры: основные дефекты и способы их устранения, ремонт контактов, ремонт катушек.

- Испытание аппаратов после ремонта.

# 3-е вопросы в билетах

- Схема технологического процесса ремонта электродвигателей.

- Дефектация, виды повреждений электродвигателей.

- Особенности конструкции электродвигателей. Принцип действия

- Разборка к. з. асинхронного электродвигателя.

- Краткие сведения о трехфазных обмотках асинхронных электродвигателей.

- Основные параметры обмоток асинхронных электродвигателей.

- Способы удаления старой обмотки электродвигателей.

- Технология изготовления новой обмотки электродвигателей.

- Пропитка, сушка и компаундирование обмоток.

- Пооперационный контроль при ремонте и изготовлении обмоток.

- Развернутая схема однослойной шаблонной или концентрической обмотки электродвигателей по указанным параметрам.

- Составление обмоточной таблицы однослойной шаблонной обмотки по указанным параметрам

- Составление обмоточной таблицы двухслойной шаблонной обмотки Ремонт активной стали электрических машин.

- Способы восстановления изношенных металлических поверхностей электродвигателей.

- Бандажирование и балансировка роторов электродвигателей.

- Испытания электродвигателей после капитального ремонта. Виды и программа испытаний.

- Технология проведения испытаний электродвигателей. Измерение сопротивления изоляции.

- Испытание изоляции обмоток электрических машин на электрическую прочность.

- Измерение сопротивления обмоток электрических машин постоянному току.