Перечень лекций

1. Электроэнергетические системы и электрические сети. Основные понятия, термины и определения. Система обозначений.

2. Характеристики и параметры элементов электроэнергетической системы.

2.1. Схемы замещения линий электропередачи.

2.2. Схемы замещения трансформаторов и автотрансформаторов.

2.3. Статические характеристики нагрузок потребителей.

2.4. Задание нагрузок при расчетах режимов электрических сетей и систем.

2.5. Представление генераторов при расчетах установившихся режимов.

3. Расчет режимов линий электропередачи, разомкнутых и простых замкнутых сетей с применением простейших вычислительных средств.

3.1. Схемы электрических систем, линейные и нелинейные уравнения установившегося режима.

3.2. Расчет режима линии электропередачи при заданном токе нагрузки

3.3. Расчет режима линии электропередачи при заданной мощности нагрузки

3.4. Падение и потеря напряжения в линии

3.5. Расчет сети из двух последовательных линий при заданных мощностях нагрузки и напряжений в конце

3.6. Расчет разомкнутой сети (в два этапа) при заданных мощностях нагрузки и напряжении источника питания

3.7. Расчетные нагрузки подстанций

3.8. Определение напряжения на стороне низшего напряжения подстанций

3.9. Расчет сети с разными номинальными напряжениями

3.10. Допущения при расчете разомкнутых распределительных сетей

3.11. Определение наибольшей потери напряжения

3.13. Расчет простых замкнутых сетей