Вариант№1

Инструкция для обучающихся Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 0,3 часа

- Определение метрологии, как науки. Цели, объекты и задачи метрологии.

- Нормативные документы по стандартизации в РФ.

Вариант№2

Инструкция для обучающихся Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 0,3 часа

- Понятия «Физическая величина», «Измерения», «Точность и погрешность измерения».

- Государственные стандарты, их содержание.

Вариант№3

Инструкция для обучающихся Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 0,3 часа

- Виды средств измерений в метрологии.

- Технические условия.

Вариант№4

Инструкция для обучающихся Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 0,3 часа

- Назвать и охарактеризовать виды государственного метрологического контроля.

- Стандарты на методы контроля.

Вариант№5

Инструкция для обучающихся Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 0,3 часа

- Указать виды государственного метрологического контроля.

- Характер требований нормативных документов.

Вариант№6

Инструкция для обучающихся Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 0,3 часа

- Функции метрологической службы России.

- Технические комитеты по стандартизации.

Вариант№7

Инструкция для обучающихся Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 0,3 часа

- Поверка средств измерений. 2.Порядок разработки стандартов.

Вариант№8

Инструкция для обучающихся Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 0,3 часа 1Российские системы калибровки.

- Обновление, пересмотр и отмена стандарта.

Вариант№9

Инструкция для обучающихся Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 0,3 часа

  - Понятие о стандартизации. Уровни стандартизации. Цели, области, задачи.

2 Правовые основы, задачи и организация госнадзора.

Вариант№10

Инструкция для обучающихся Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 0,3часа

- Маркировка продукции знаком соответствия государственным стандартам.

- Законодательная и нормативная база сертификации.

Вариант№11 №11

Инструкция для обучающихся Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 0,3 часа

- Правила проведения госнадзора.

 Обязательная сертификация.

Вариант №12

Инструкция для обучающихся Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 0,3 часа

  - Организация работ по стандартизации в Российской Федерации. 2.Добровольная сертификация.

Ваиант№13

Инструкция для обучающихся Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 0,3 часа

- Международная и региональная стандартизация.

- Общие сведения о сертификации. Цель, объекты, оценка соответствия цели.

Вариант№14

Инструкция для обучающихся Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 0,3часа

1.Реформирование стандартизации в России. Принцип нового подхода. 2.Подтверждение соответствия, принципы сертификации.

Вариант№15

Инструкция для обучающихся Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 0,3 часа

1.Участники обязательной сертификации. 2.Испытание средств измерений.

Вариант№16

Инструкция для обучающихся Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 0,3 часа

1.Органы по сертификации. 2.Калибровка средств измерения.

Вариант№17

Инструкция для обучающихся Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 0,3 часа

- Участники добровольной сертификации.

- Санитарно-гигиенический сертификат.

Вариант№18

Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 0,3 часа

- Правила сертификации.

- Международный стандарт ИСО.

Вариант№19

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания – 0,3 часа

  - Корректирующие мероприятия при нарушении соответствия продукции установленным требованиям и неправильном применении знака соответствия.

  - Калибровка средств измерения.

Вариант№20

Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 0,3 часа

1.Порядок проведения обязательной сертификации. 2.Систематическая погрешность.

Вариант№21

Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 0,3 часа

1.Отбор образцов для испытаний. 2.Основные погрешности.

Вариант№22

Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 0,3 часа

- Оформление сертификата.

- Основные показатели качества продукции.

Вариант№23

Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 0,3 часа

- Решение о выдаче сертификата.

- Декларация о соответствии.

Вариант№24

Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 0,3 часа

- Участники добровольной сертификации.

- Санитарно-гигиенический сертификат.

Вариант№25

Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 0,3 часа

- Правила сертификации.

- Международный стандарт ИСО.