ФГБОУ ВО

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Электроэнергетический факультет

Кафедра электроснабжения и эксплуатации электрооборудования

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу по дисциплине «Электрические машины»

Студенту ___ группы ___ курса электроэнергетического факультета

Тема: 		«Расчет параметров и характеристик трансформатора с ПБВ»

- Срок представления к защите:		«	 » 	декабря	 2023 г.

- Исходные данные для выполнения работы:

- Тип трансформатора:			ТМ-63-10/0,4 кВ

- Максимальное и минимальное первичные напряжения:

U1max = 1,05 U1ном;	U1min = 0,85 U1ном

- Коэффициент мощности нагрузки:		cosφ2 = 0,8

- Содержание расчетно-пояснительной записки: Аннотация. Введение. Паспортные данные трансформатора в соответствии с заданием, краткое описание ПБВ, расчет параметров схемы замещения на основных отпайках. Расчет параметров трансформатора на отпайках ПБВ. Расчет внешних и энергетических характеристик. Обоснование выбора отпаек ПБВ в режимах наибольших и наименьших нагрузок. Заключение. Литература.

- Лист графической части (слайд): Схема замещения трансформатора и ее параметры на отпайках ПБВ. Внешние и энергетические характеристики трансформатора на выбранных отпайках.

- Дата выдачи задания			«	 » 	октября	 2023 г.

- Руководитель							А.И. Адошев

Задание к исполнению принял

ФГБОУ ВО

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Электроэнергетический факультет

Кафедра электроснабжения и эксплуатации электрооборудования

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу по дисциплине «Электрические машины»

Студенту ___ группы ___ курса электроэнергетического факультета

Тема: 		«Расчет параметров и характеристик трансформатора с ПБВ»

- Срок представления к защите:		«	 » 	декабря	 2023 г.

- Исходные данные для выполнения работы:

- Тип трансформатора:			ТМ-100-10/0,4 кВ

- Максимальное и минимальное первичные напряжения:

U1max = 1,08 U1ном;	U1min = 0,87 U1ном

- Коэффициент мощности нагрузки:		cosφ2 = 0,92

- Содержание расчетно-пояснительной записки: Аннотация. Введение. Паспортные данные трансформатора в соответствии с заданием, краткое описание ПБВ, расчет параметров схемы замещения на основных отпайках. Расчет параметров трансформатора на отпайках ПБВ. Расчет внешних и энергетических характеристик. Обоснование выбора отпаек ПБВ в режимах наибольших и наименьших нагрузок. Заключение. Литература.

- Лист графической части (слайд): Схема замещения трансформатора и ее параметры на отпайках ПБВ. Внешние и энергетические характеристики трансформатора на выбранных отпайках.

- Дата выдачи задания			«	 » 	октября	 2023 г.

- Руководитель							А.И. Адошев

Задание к исполнению принял

ФГБОУ ВО

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Электроэнергетический факультет

Кафедра электроснабжения и эксплуатации электрооборудования

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу по дисциплине «Электрические машины»

Студенту ___ группы ___ курса электроэнергетического факультета

Тема: 		«Расчет параметров и характеристик трансформатора с ПБВ»

- Срок представления к защите:		«	 » 	декабря	 2023 г.

- Исходные данные для выполнения работы:

- Тип трансформатора:			ТМ-160-10/0,4 кВ

- Максимальное и минимальное первичные напряжения:

U1max = 1,1 U1ном;	U1min = 0,9 U1ном

- Коэффициент мощности нагрузки:		cosφ2 = 0,707

- Содержание расчетно-пояснительной записки: Аннотация. Введение. Паспортные данные трансформатора в соответствии с заданием, краткое описание ПБВ, расчет параметров схемы замещения на основных отпайках. Расчет параметров трансформатора на отпайках ПБВ. Расчет внешних и энергетических характеристик. Обоснование выбора отпаек ПБВ в режимах наибольших и наименьших нагрузок. Заключение. Литература.

- Лист графической части (слайд): Схема замещения трансформатора и ее параметры на отпайках ПБВ. Внешние и энергетические характеристики трансформатора на выбранных отпайках.

- Дата выдачи задания			«	 » 	октября	 2023 г.

- Руководитель							А.И. Адошев

Задание к исполнению принял

ФГБОУ ВО

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Электроэнергетический факультет

Кафедра электроснабжения и эксплуатации электрооборудования

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу по дисциплине «Электрические машины»

Студенту ___ группы ___ курса электроэнергетического факультета

Тема: 		«Расчет параметров и характеристик трансформатора с ПБВ»

- Срок представления к защите:		«	 » 	декабря	 2023 г.

- Исходные данные для выполнения работы:

- Тип трансформатора:			ТМ-250-10/0,4 кВ

- Максимальное и минимальное первичные напряжения:

U1max = 1,12 U1ном;	U1min = 0,92 U1ном

- Коэффициент мощности нагрузки:		cosφ2 = 0,75

- Содержание расчетно-пояснительной записки: Аннотация. Введение. Паспортные данные трансформатора в соответствии с заданием, краткое описание ПБВ, расчет параметров схемы замещения на основных отпайках. Расчет параметров трансформатора на отпайках ПБВ. Расчет внешних и энергетических характеристик. Обоснование выбора отпаек ПБВ в режимах наибольших и наименьших нагрузок. Заключение. Литература.

- Лист графической части (слайд): Схема замещения трансформатора и ее параметры на отпайках ПБВ. Внешние и энергетические характеристики трансформатора на выбранных отпайках.

- Дата выдачи задания			«	 » 	октября	 2023 г.

- Руководитель							А.И. Адошев

Задание к исполнению принял

ФГБОУ ВО

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Электроэнергетический факультет

Кафедра электроснабжения и эксплуатации электрооборудования

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу по дисциплине «Электрические машины»

Студенту ___ группы ___ курса электроэнергетического факультета

Тема: 		«Расчет параметров и характеристик трансформатора с ПБВ»

- Срок представления к защите:		«	 » 	декабря	 2023 г.

- Исходные данные для выполнения работы:

- Тип трансформатора:			ТМ-400-10/0,4 кВ

- Максимальное и минимальное первичные напряжения:

U1max = 1,15 U1ном;	U1min = 0,95 U1ном

- Коэффициент мощности нагрузки:		cosφ2 = 0,9

- Содержание расчетно-пояснительной записки: Аннотация. Введение. Паспортные данные трансформатора в соответствии с заданием, краткое описание ПБВ, расчет параметров схемы замещения на основных отпайках. Расчет параметров трансформатора на отпайках ПБВ. Расчет внешних и энергетических характеристик. Обоснование выбора отпаек ПБВ в режимах наибольших и наименьших нагрузок. Заключение. Литература.

- Лист графической части (слайд): Схема замещения трансформатора и ее параметры на отпайках ПБВ. Внешние и энергетические характеристики трансформатора на выбранных отпайках.

- Дата выдачи задания			«	 » 	октября	 2023 г.

- Руководитель							А.И. Адошев

Задание к исполнению принял

ФГБОУ ВО

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Электроэнергетический факультет

Кафедра электроснабжения и эксплуатации электрооборудования

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу по дисциплине «Электрические машины»

Студенту ___ группы ___ курса электроэнергетического факультета

Тема: 		«Расчет параметров и характеристик трансформатора с ПБВ»

- Срок представления к защите:		«	 » 	декабря	 2023 г.

- Исходные данные для выполнения работы:

- Тип трансформатора:			ТМ-630-10/0,4 кВ

- Максимальное и минимальное первичные напряжения:

U1max = 1,05 U1ном;	U1min = 0,95 U1ном

- Коэффициент мощности нагрузки:		cosφ2 = 0,92

- Содержание расчетно-пояснительной записки: Аннотация. Введение. Паспортные данные трансформатора в соответствии с заданием, краткое описание ПБВ, расчет параметров схемы замещения на основных отпайках. Расчет параметров трансформатора на отпайках ПБВ. Расчет внешних и энергетических характеристик. Обоснование выбора отпаек ПБВ в режимах наибольших и наименьших нагрузок. Заключение. Литература.

- Лист графической части (слайд): Схема замещения трансформатора и ее параметры на отпайках ПБВ. Внешние и энергетические характеристики трансформатора на выбранных отпайках.

- Дата выдачи задания			«	 » 	октября	 2023 г.

- Руководитель							А.И. Адошев

Задание к исполнению принял

ФГБОУ ВО

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Электроэнергетический факультет

Кафедра электроснабжения и эксплуатации электрооборудования

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу по дисциплине «Электрические машины»

Студенту ___ группы ___ курса электроэнергетического факультета

Тема: 		«Расчет параметров и характеристик трансформатора с ПБВ»

- Срок представления к защите:		«	 » 	декабря	 2023 г.

- Исходные данные для выполнения работы:

- Тип трансформатора:			ТМ-1000-10/0,4 кВ

- Максимальное и минимальное первичные напряжения:

U1max = 1,08 U1ном;	U1min = 0,92 U1ном

- Коэффициент мощности нагрузки:		cosφ2 = 0,8

- Содержание расчетно-пояснительной записки: Аннотация. Введение. Паспортные данные трансформатора в соответствии с заданием, краткое описание ПБВ, расчет параметров схемы замещения на основных отпайках. Расчет параметров трансформатора на отпайках ПБВ. Расчет внешних и энергетических характеристик. Обоснование выбора отпаек ПБВ в режимах наибольших и наименьших нагрузок. Заключение. Литература.

- Лист графической части (слайд): Схема замещения трансформатора и ее параметры на отпайках ПБВ. Внешние и энергетические характеристики трансформатора на выбранных отпайках.

- Дата выдачи задания			«	 » 	октября	 2023 г.

- Руководитель							А.И. Адошев

Задание к исполнению принял

ФГБОУ ВО

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Электроэнергетический факультет

Кафедра электроснабжения и эксплуатации электрооборудования

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу по дисциплине «Электрические машины»

Студенту ___ группы ___ курса электроэнергетического факультета

Тема: 		«Расчет параметров и характеристик трансформатора с ПБВ»

- Срок представления к защите:		«	 » 	декабря	 2023 г.

- Исходные данные для выполнения работы:

- Тип трансформатора:			ТМГ-63-10/0,4 кВ

- Максимальное и минимальное первичные напряжения:

U1max = 1,1 U1ном;	U1min = 0,9 U1ном

- Коэффициент мощности нагрузки:		cosφ2 = 0,707

- Содержание расчетно-пояснительной записки: Аннотация. Введение. Паспортные данные трансформатора в соответствии с заданием, краткое описание ПБВ, расчет параметров схемы замещения на основных отпайках. Расчет параметров трансформатора на отпайках ПБВ. Расчет внешних и энергетических характеристик. Обоснование выбора отпаек ПБВ в режимах наибольших и наименьших нагрузок. Заключение. Литература.

- Лист графической части (слайд): Схема замещения трансформатора и ее параметры на отпайках ПБВ. Внешние и энергетические характеристики трансформатора на выбранных отпайках.

- Дата выдачи задания			«	 » 	октября	 2023 г.

- Руководитель							А.И. Адошев

Задание к исполнению принял

ФГБОУ ВО

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Электроэнергетический факультет

Кафедра электроснабжения и эксплуатации электрооборудования

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу по дисциплине «Электрические машины»

Студенту ___ группы ___ курса электроэнергетического факультета

Тема: 		«Расчет параметров и характеристик трансформатора с ПБВ»

- Срок представления к защите:		«	 » 	декабря	 2023 г.

- Исходные данные для выполнения работы:

- Тип трансформатора:			ТМГ-100-10/0,4 кВ

- Максимальное и минимальное первичные напряжения:

U1max = 1,12 U1ном;	U1min = 0,87 U1ном

- Коэффициент мощности нагрузки:		cosφ2 = 0,867

- Содержание расчетно-пояснительной записки: Аннотация. Введение. Паспортные данные трансформатора в соответствии с заданием, краткое описание ПБВ, расчет параметров схемы замещения на основных отпайках. Расчет параметров трансформатора на отпайках ПБВ. Расчет внешних и энергетических характеристик. Обоснование выбора отпаек ПБВ в режимах наибольших и наименьших нагрузок. Заключение. Литература.

- Лист графической части (слайд): Схема замещения трансформатора и ее параметры на отпайках ПБВ. Внешние и энергетические характеристики трансформатора на выбранных отпайках.

- Дата выдачи задания			«	 » 	октября	 2023 г.

- Руководитель							А.И. Адошев

Задание к исполнению принял

ФГБОУ ВО

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Электроэнергетический факультет

Кафедра электроснабжения и эксплуатации электрооборудования

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу по дисциплине «Электрические машины»

Студенту ___ группы ___ курса электроэнергетического факультета

Тема: 		«Расчет параметров и характеристик трансформатора с ПБВ»

- Срок представления к защите:		«	 » 	декабря	 2023 г.

- Исходные данные для выполнения работы:

- Тип трансформатора:			ТМГ-160-10/0,4 кВ

- Максимальное и минимальное первичные напряжения:

U1max = 1,15 U1ном;	U1min = 0,85 U1ном

- Коэффициент мощности нагрузки:		cosφ2 = 0,82

- Содержание расчетно-пояснительной записки: Аннотация. Введение. Паспортные данные трансформатора в соответствии с заданием, краткое описание ПБВ, расчет параметров схемы замещения на основных отпайках. Расчет параметров трансформатора на отпайках ПБВ. Расчет внешних и энергетических характеристик. Обоснование выбора отпаек ПБВ в режимах наибольших и наименьших нагрузок. Заключение. Литература.

- Лист графической части (слайд): Схема замещения трансформатора и ее параметры на отпайках ПБВ. Внешние и энергетические характеристики трансформатора на выбранных отпайках.

- Дата выдачи задания			«	 » 	октября	 2023 г.

- Руководитель							А.И. Адошев

Задание к исполнению принял

ФГБОУ ВО

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Электроэнергетический факультет

Кафедра электроснабжения и эксплуатации электрооборудования

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу по дисциплине «Электрические машины»

Студенту ___ группы ___ курса электроэнергетического факультета

Тема: 		«Расчет параметров и характеристик трансформатора с ПБВ»

- Срок представления к защите:		«	 » 	декабря	 2023 г.

- Исходные данные для выполнения работы:

- Тип трансформатора:			ТМГ-250-10/0,4 кВ

- Максимальное и минимальное первичные напряжения:

U1max = 1,05 U1ном;	U1min = 0,85 U1ном

- Коэффициент мощности нагрузки:		cosφ2 = 0,92

- Содержание расчетно-пояснительной записки: Аннотация. Введение. Паспортные данные трансформатора в соответствии с заданием, краткое описание ПБВ, расчет параметров схемы замещения на основных отпайках. Расчет параметров трансформатора на отпайках ПБВ. Расчет внешних и энергетических характеристик. Обоснование выбора отпаек ПБВ в режимах наибольших и наименьших нагрузок. Заключение. Литература.

- Лист графической части (слайд): Схема замещения трансформатора и ее параметры на отпайках ПБВ. Внешние и энергетические характеристики трансформатора на выбранных отпайках.

- Дата выдачи задания			«	 » 	октября	 2023 г.

- Руководитель							А.И. Адошев

Задание к исполнению принял

ФГБОУ ВО

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Электроэнергетический факультет

Кафедра электроснабжения и эксплуатации электрооборудования

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу по дисциплине «Электрические машины»

Студенту ___ группы ___ курса электроэнергетического факультета

Тема: 		«Расчет параметров и характеристик трансформатора с ПБВ»

- Срок представления к защите:		«	 » 	декабря	 2023 г.

- Исходные данные для выполнения работы:

- Тип трансформатора:			ТМГ-400-10/0,4 кВ

- Максимальное и минимальное первичные напряжения:

U1max = 1,08 U1ном;	U1min = 0,87 U1ном

- Коэффициент мощности нагрузки:		cosφ2 = 0,75

- Содержание расчетно-пояснительной записки: Аннотация. Введение. Паспортные данные трансформатора в соответствии с заданием, краткое описание ПБВ, расчет параметров схемы замещения на основных отпайках. Расчет параметров трансформатора на отпайках ПБВ. Расчет внешних и энергетических характеристик. Обоснование выбора отпаек ПБВ в режимах наибольших и наименьших нагрузок. Заключение. Литература.

- Лист графической части (слайд): Схема замещения трансформатора и ее параметры на отпайках ПБВ. Внешние и энергетические характеристики трансформатора на выбранных отпайках.

- Дата выдачи задания			«	 » 	октября	 2023 г.

- Руководитель							А.И. Адошев

Задание к исполнению принял

ФГБОУ ВО

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Электроэнергетический факультет

Кафедра электроснабжения и эксплуатации электрооборудования

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу по дисциплине «Электрические машины»

Студенту ___ группы ___ курса электроэнергетического факультета

Тема: 		«Расчет параметров и характеристик трансформатора с ПБВ»

- Срок представления к защите:		«	 » 	декабря	 2023 г.

- Исходные данные для выполнения работы:

- Тип трансформатора:			ТМГ-630-10/0,4 кВ

- Максимальное и минимальное первичные напряжения:

U1max = 1,1 U1ном;	U1min = 0,9 U1ном

- Коэффициент мощности нагрузки:		cosφ2 = 0,707

- Содержание расчетно-пояснительной записки: Аннотация. Введение. Паспортные данные трансформатора в соответствии с заданием, краткое описание ПБВ, расчет параметров схемы замещения на основных отпайках. Расчет параметров трансформатора на отпайках ПБВ. Расчет внешних и энергетических характеристик. Обоснование выбора отпаек ПБВ в режимах наибольших и наименьших нагрузок. Заключение. Литература.

- Лист графической части (слайд): Схема замещения трансформатора и ее параметры на отпайках ПБВ. Внешние и энергетические характеристики трансформатора на выбранных отпайках.

- Дата выдачи задания			«	 » 	октября	 2023 г.

- Руководитель							А.И. Адошев

Задание к исполнению принял

ФГБОУ ВО

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Электроэнергетический факультет

Кафедра электроснабжения и эксплуатации электрооборудования

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу по дисциплине «Электрические машины»

Студенту ___ группы ___ курса электроэнергетического факультета

Тема: 		«Расчет параметров и характеристик трансформатора с ПБВ»

- Срок представления к защите:		«	 » 	декабря	 2023 г.

- Исходные данные для выполнения работы:

- Тип трансформатора:			ТМГ-1000-10/0,4 кВ

- Максимальное и минимальное первичные напряжения:

U1max = 1,12 U1ном;	U1min = 0,92 U1ном

- Коэффициент мощности нагрузки:		cosφ2 = 0,9

- Содержание расчетно-пояснительной записки: Аннотация. Введение. Паспортные данные трансформатора в соответствии с заданием, краткое описание ПБВ, расчет параметров схемы замещения на основных отпайках. Расчет параметров трансформатора на отпайках ПБВ. Расчет внешних и энергетических характеристик. Обоснование выбора отпаек ПБВ в режимах наибольших и наименьших нагрузок. Заключение. Литература.

- Лист графической части (слайд): Схема замещения трансформатора и ее параметры на отпайках ПБВ. Внешние и энергетические характеристики трансформатора на выбранных отпайках.

- Дата выдачи задания			«	 » 	октября	 2023 г.

- Руководитель							А.И. Адошев

Задание к исполнению принял

ФГБОУ ВО

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Электроэнергетический факультет

Кафедра электроснабжения и эксплуатации электрооборудования

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу по дисциплине «Электрические машины»

Студенту ___ группы ___ курса электроэнергетического факультета

Тема: 		«Расчет параметров и характеристик трансформатора с ПБВ»

- Срок представления к защите:		«	 » 	декабря	 2023 г.

- Исходные данные для выполнения работы:

- Тип трансформатора:			ТС-63-10/0,4 кВ

- Максимальное и минимальное первичные напряжения:

U1max = 1,15 U1ном;	U1min = 0,95 U1ном

- Коэффициент мощности нагрузки:		cosφ2 = 0,707

- Содержание расчетно-пояснительной записки: Аннотация. Введение. Паспортные данные трансформатора в соответствии с заданием, краткое описание ПБВ, расчет параметров схемы замещения на основных отпайках. Расчет параметров трансформатора на отпайках ПБВ. Расчет внешних и энергетических характеристик. Обоснование выбора отпаек ПБВ в режимах наибольших и наименьших нагрузок. Заключение. Литература.

- Лист графической части (слайд): Схема замещения трансформатора и ее параметры на отпайках ПБВ. Внешние и энергетические характеристики трансформатора на выбранных отпайках.

- Дата выдачи задания			«	 » 	октября	 2023 г.

- Руководитель							А.И. Адошев

Задание к исполнению принял

ФГБОУ ВО

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Электроэнергетический факультет

Кафедра электроснабжения и эксплуатации электрооборудования

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу по дисциплине «Электрические машины»

Студенту ___ группы ___ курса электроэнергетического факультета

Тема: 		«Расчет параметров и характеристик трансформатора с ПБВ»

- Срок представления к защите:		«	 » 	декабря	 2023 г.

- Исходные данные для выполнения работы:

- Тип трансформатора:			ТС-100-10/0,4 кВ

- Максимальное и минимальное первичные напряжения:

U1max = 1,05 U1ном;	U1min = 0,95 U1ном

- Коэффициент мощности нагрузки:		cosφ2 = 0,867

- Содержание расчетно-пояснительной записки: Аннотация. Введение. Паспортные данные трансформатора в соответствии с заданием, краткое описание ПБВ, расчет параметров схемы замещения на основных отпайках. Расчет параметров трансформатора на отпайках ПБВ. Расчет внешних и энергетических характеристик. Обоснование выбора отпаек ПБВ в режимах наибольших и наименьших нагрузок. Заключение. Литература.

- Лист графической части (слайд): Схема замещения трансформатора и ее параметры на отпайках ПБВ. Внешние и энергетические характеристики трансформатора на выбранных отпайках.

- Дата выдачи задания			«	 » 	октября	 2023 г.

- Руководитель							А.И. Адошев

Задание к исполнению принял

ФГБОУ ВО

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Электроэнергетический факультет

Кафедра электроснабжения и эксплуатации электрооборудования

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу по дисциплине «Электрические машины»

Студенту ___ группы ___ курса электроэнергетического факультета

Тема: 		«Расчет параметров и характеристик трансформатора с ПБВ»

- Срок представления к защите:		«	 » 	декабря	 2023 г.

- Исходные данные для выполнения работы:

- Тип трансформатора:			ТС-160-10/0,4 кВ

- Максимальное и минимальное первичные напряжения:

U1max = 1,08 U1ном;	U1min = 0,92 U1ном

- Коэффициент мощности нагрузки:		cosφ2 = 0,82

- Содержание расчетно-пояснительной записки: Аннотация. Введение. Паспортные данные трансформатора в соответствии с заданием, краткое описание ПБВ, расчет параметров схемы замещения на основных отпайках. Расчет параметров трансформатора на отпайках ПБВ. Расчет внешних и энергетических характеристик. Обоснование выбора отпаек ПБВ в режимах наибольших и наименьших нагрузок. Заключение. Литература.

- Лист графической части (слайд): Схема замещения трансформатора и ее параметры на отпайках ПБВ. Внешние и энергетические характеристики трансформатора на выбранных отпайках.

- Дата выдачи задания			«	 » 	октября	 2023 г.

- Руководитель							А.И. Адошев

Задание к исполнению принял

ФГБОУ ВО

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Электроэнергетический факультет

Кафедра электроснабжения и эксплуатации электрооборудования

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу по дисциплине «Электрические машины»

Студенту ___ группы ___ курса электроэнергетического факультета

Тема: 		«Расчет параметров и характеристик трансформатора с ПБВ»

- Срок представления к защите:		«	 » 	декабря	 2023 г.

- Исходные данные для выполнения работы:

- Тип трансформатора:			ТС-250-10/0,4 кВ

- Максимальное и минимальное первичные напряжения:

U1max = 1,1 U1ном;	U1min = 0,9 U1ном

- Коэффициент мощности нагрузки:		cosφ2 = 0,92

- Содержание расчетно-пояснительной записки: Аннотация. Введение. Паспортные данные трансформатора в соответствии с заданием, краткое описание ПБВ, расчет параметров схемы замещения на основных отпайках. Расчет параметров трансформатора на отпайках ПБВ. Расчет внешних и энергетических характеристик. Обоснование выбора отпаек ПБВ в режимах наибольших и наименьших нагрузок. Заключение. Литература.

- Лист графической части (слайд): Схема замещения трансформатора и ее параметры на отпайках ПБВ. Внешние и энергетические характеристики трансформатора на выбранных отпайках.

- Дата выдачи задания			«	 » 	октября	 2023 г.

- Руководитель							А.И. Адошев

Задание к исполнению принял

ФГБОУ ВО

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Электроэнергетический факультет

Кафедра электроснабжения и эксплуатации электрооборудования

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу по дисциплине «Электрические машины»

Студенту ___ группы ___ курса электроэнергетического факультета

Тема: 		«Расчет параметров и характеристик трансформатора с ПБВ»

- Срок представления к защите:		«	 » 	декабря	 2023 г.

- Исходные данные для выполнения работы:

- Тип трансформатора:			ТС-400-10/0,4 кВ

- Максимальное и минимальное первичные напряжения:

U1max = 1,12 U1ном;	U1min = 0,87 U1ном

- Коэффициент мощности нагрузки:		cosφ2 = 0,75

- Содержание расчетно-пояснительной записки: Аннотация. Введение. Паспортные данные трансформатора в соответствии с заданием, краткое описание ПБВ, расчет параметров схемы замещения на основных отпайках. Расчет параметров трансформатора на отпайках ПБВ. Расчет внешних и энергетических характеристик. Обоснование выбора отпаек ПБВ в режимах наибольших и наименьших нагрузок. Заключение. Литература.

- Лист графической части (слайд): Схема замещения трансформатора и ее параметры на отпайках ПБВ. Внешние и энергетические характеристики трансформатора на выбранных отпайках.

- Дата выдачи задания			«	 » 	октября	 2023 г.

- Руководитель							А.И. Адошев

Задание к исполнению принял

ФГБОУ ВО

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Электроэнергетический факультет

Кафедра электроснабжения и эксплуатации электрооборудования

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу по дисциплине «Электрические машины»

Студенту ___ группы ___ курса электроэнергетического факультета

Тема: 		«Расчет параметров и характеристик трансформатора с ПБВ»

- Срок представления к защите:		«	 » 	декабря	 2023 г.

- Исходные данные для выполнения работы:

- Тип трансформатора:			ТС-630-10/0,4 кВ

- Максимальное и минимальное первичные напряжения:

U1max = 1,15 U1ном;	U1min = 0,85 U1ном

- Коэффициент мощности нагрузки:		cosφ2 = 0,707

- Содержание расчетно-пояснительной записки: Аннотация. Введение. Паспортные данные трансформатора в соответствии с заданием, краткое описание ПБВ, расчет параметров схемы замещения на основных отпайках. Расчет параметров трансформатора на отпайках ПБВ. Расчет внешних и энергетических характеристик. Обоснование выбора отпаек ПБВ в режимах наибольших и наименьших нагрузок. Заключение. Литература.

- Лист графической части (слайд): Схема замещения трансформатора и ее параметры на отпайках ПБВ. Внешние и энергетические характеристики трансформатора на выбранных отпайках.

- Дата выдачи задания			«	 » 	октября	 2023 г.

- Руководитель							А.И. Адошев

Задание к исполнению принял

ФГБОУ ВО

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Электроэнергетический факультет

Кафедра электроснабжения и эксплуатации электрооборудования

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу по дисциплине «Электрические машины»

Студенту ___ группы ___ курса электроэнергетического факультета

Тема: 		«Расчет параметров и характеристик трансформатора с ПБВ»

- Срок представления к защите:		«	 » 	декабря	 2023 г.

- Исходные данные для выполнения работы:

- Тип трансформатора:			ТС-1000-10/0,4 кВ

- Максимальное и минимальное первичные напряжения:

U1max = 1,05 U1ном;	U1min = 0,85 U1ном

- Коэффициент мощности нагрузки:		cosφ2 = 0,9

- Содержание расчетно-пояснительной записки: Аннотация. Введение. Паспортные данные трансформатора в соответствии с заданием, краткое описание ПБВ, расчет параметров схемы замещения на основных отпайках. Расчет параметров трансформатора на отпайках ПБВ. Расчет внешних и энергетических характеристик. Обоснование выбора отпаек ПБВ в режимах наибольших и наименьших нагрузок. Заключение. Литература.

- Лист графической части (слайд): Схема замещения трансформатора и ее параметры на отпайках ПБВ. Внешние и энергетические характеристики трансформатора на выбранных отпайках.

- Дата выдачи задания			«	 » 	октября	 2023 г.

- Руководитель							А.И. Адошев

Задание к исполнению принял

ФГБОУ ВО

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Электроэнергетический факультет

Кафедра электроснабжения и эксплуатации электрооборудования

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу по дисциплине «Электрические машины»

Студенту ___ группы ___ курса электроэнергетического факультета

Тема: 		«Расчет параметров и характеристик трансформатора с ПБВ»

- Срок представления к защите:		«	 » 	декабря	 2023 г.

- Исходные данные для выполнения работы:

- Тип трансформатора:			ТМ-63-35/0,4 кВ

- Максимальное и минимальное первичные напряжения:

U1max = 1,08 U1ном;	U1min = 0,87 U1ном

- Коэффициент мощности нагрузки:		cosφ2 = 0,707

- Содержание расчетно-пояснительной записки: Аннотация. Введение. Паспортные данные трансформатора в соответствии с заданием, краткое описание ПБВ, расчет параметров схемы замещения на основных отпайках. Расчет параметров трансформатора на отпайках ПБВ. Расчет внешних и энергетических характеристик. Обоснование выбора отпаек ПБВ в режимах наибольших и наименьших нагрузок. Заключение. Литература.

- Лист графической части (слайд): Схема замещения трансформатора и ее параметры на отпайках ПБВ. Внешние и энергетические характеристики трансформатора на выбранных отпайках.

- Дата выдачи задания			«	 » 	октября	 2023 г.

- Руководитель							А.И. Адошев

Задание к исполнению принял

ФГБОУ ВО

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Электроэнергетический факультет

Кафедра электроснабжения и эксплуатации электрооборудования

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу по дисциплине «Электрические машины»

Студенту ___ группы ___ курса электроэнергетического факультета

Тема: 		«Расчет параметров и характеристик трансформатора с ПБВ»

- Срок представления к защите:		«	 » 	декабря	 2023 г.

- Исходные данные для выполнения работы:

- Тип трансформатора:			ТМ-100-35/0,4 кВ

- Максимальное и минимальное первичные напряжения:

U1max = 1,1 U1ном;	U1min = 0,9 U1ном

- Коэффициент мощности нагрузки:		cosφ2 = 0,867

- Содержание расчетно-пояснительной записки: Аннотация. Введение. Паспортные данные трансформатора в соответствии с заданием, краткое описание ПБВ, расчет параметров схемы замещения на основных отпайках. Расчет параметров трансформатора на отпайках ПБВ. Расчет внешних и энергетических характеристик. Обоснование выбора отпаек ПБВ в режимах наибольших и наименьших нагрузок. Заключение. Литература.

- Лист графической части (слайд): Схема замещения трансформатора и ее параметры на отпайках ПБВ. Внешние и энергетические характеристики трансформатора на выбранных отпайках.

- Дата выдачи задания			«	 » 	октября	 2023 г.

- Руководитель							А.И. Адошев

Задание к исполнению принял

ФГБОУ ВО

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Электроэнергетический факультет

Кафедра электроснабжения и эксплуатации электрооборудования

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу по дисциплине «Электрические машины»

Студенту ___ группы ___ курса электроэнергетического факультета

Тема: 		«Расчет параметров и характеристик трансформатора с ПБВ»

- Срок представления к защите:		«	 » 	декабря	 2023 г.

- Исходные данные для выполнения работы:

- Тип трансформатора:			ТМ-160-35/0,4 кВ

- Максимальное и минимальное первичные напряжения:

U1max = 1,12 U1ном;	U1min = 0,92 U1ном

- Коэффициент мощности нагрузки:		cosφ2 = 0,82

- Содержание расчетно-пояснительной записки: Аннотация. Введение. Паспортные данные трансформатора в соответствии с заданием, краткое описание ПБВ, расчет параметров схемы замещения на основных отпайках. Расчет параметров трансформатора на отпайках ПБВ. Расчет внешних и энергетических характеристик. Обоснование выбора отпаек ПБВ в режимах наибольших и наименьших нагрузок. Заключение. Литература.

- Лист графической части (слайд): Схема замещения трансформатора и ее параметры на отпайках ПБВ. Внешние и энергетические характеристики трансформатора на выбранных отпайках.

- Дата выдачи задания			«	 » 	октября	 2023 г.

- Руководитель							А.И. Адошев

Задание к исполнению принял

ФГБОУ ВО

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Электроэнергетический факультет

Кафедра электроснабжения и эксплуатации электрооборудования

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу по дисциплине «Электрические машины»

Студенту ___ группы ___ курса электроэнергетического факультета

Тема: 		«Расчет параметров и характеристик трансформатора с ПБВ»

- Срок представления к защите:		«	 » 	декабря	 2023 г.

- Исходные данные для выполнения работы:

- Тип трансформатора:			ТМ-250-35/0,4 кВ

- Максимальное и минимальное первичные напряжения:

U1max = 1,15 U1ном;	U1min = 0,95 U1ном

- Коэффициент мощности нагрузки:		cosφ2 = 0,92

- Содержание расчетно-пояснительной записки: Аннотация. Введение. Паспортные данные трансформатора в соответствии с заданием, краткое описание ПБВ, расчет параметров схемы замещения на основных отпайках. Расчет параметров трансформатора на отпайках ПБВ. Расчет внешних и энергетических характеристик. Обоснование выбора отпаек ПБВ в режимах наибольших и наименьших нагрузок. Заключение. Литература.

- Лист графической части (слайд): Схема замещения трансформатора и ее параметры на отпайках ПБВ. Внешние и энергетические характеристики трансформатора на выбранных отпайках.

- Дата выдачи задания			«	 » 	октября	 2023 г.

- Руководитель							А.И. Адошев

Задание к исполнению принял

ФГБОУ ВО

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Электроэнергетический факультет

Кафедра электроснабжения и эксплуатации электрооборудования

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу по дисциплине «Электрические машины»

Студенту ___ группы ___ курса электроэнергетического факультета

Тема: 		«Расчет параметров и характеристик трансформатора с ПБВ»

- Срок представления к защите:		«	 » 	декабря	 2023 г.

- Исходные данные для выполнения работы:

- Тип трансформатора:			ТМ-400-35/0,4 кВ

- Максимальное и минимальное первичные напряжения:

U1max = 1,05 U1ном;	U1min = 0,95 U1ном

- Коэффициент мощности нагрузки:		cosφ2 = 0,75

- Содержание расчетно-пояснительной записки: Аннотация. Введение. Паспортные данные трансформатора в соответствии с заданием, краткое описание ПБВ, расчет параметров схемы замещения на основных отпайках. Расчет параметров трансформатора на отпайках ПБВ. Расчет внешних и энергетических характеристик. Обоснование выбора отпаек ПБВ в режимах наибольших и наименьших нагрузок. Заключение. Литература.

- Лист графической части (слайд): Схема замещения трансформатора и ее параметры на отпайках ПБВ. Внешние и энергетические характеристики трансформатора на выбранных отпайках.

- Дата выдачи задания			«	 » 	октября	 2023 г.

- Руководитель							А.И. Адошев

Задание к исполнению принял

ФГБОУ ВО

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Электроэнергетический факультет

Кафедра электроснабжения и эксплуатации электрооборудования

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу по дисциплине «Электрические машины»

Студенту ___ группы ___ курса электроэнергетического факультета

Тема: 		«Расчет параметров и характеристик трансформатора с ПБВ»

- Срок представления к защите:		«	 » 	декабря	 2023 г.

- Исходные данные для выполнения работы:

- Тип трансформатора:			ТМ-630-35/0,4 кВ

- Максимальное и минимальное первичные напряжения:

U1max = 1,08 U1ном;	U1min = 0,92 U1ном

- Коэффициент мощности нагрузки:		cosφ2 = 0,707

- Содержание расчетно-пояснительной записки: Аннотация. Введение. Паспортные данные трансформатора в соответствии с заданием, краткое описание ПБВ, расчет параметров схемы замещения на основных отпайках. Расчет параметров трансформатора на отпайках ПБВ. Расчет внешних и энергетических характеристик. Обоснование выбора отпаек ПБВ в режимах наибольших и наименьших нагрузок. Заключение. Литература.

- Лист графической части (слайд): Схема замещения трансформатора и ее параметры на отпайках ПБВ. Внешние и энергетические характеристики трансформатора на выбранных отпайках.

- Дата выдачи задания			«	 » 	октября	 2023 г.

- Руководитель							А.И. Адошев

Задание к исполнению принял

ФГБОУ ВО

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Электроэнергетический факультет

Кафедра электроснабжения и эксплуатации электрооборудования

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу по дисциплине «Электрические машины»

Студенту ___ группы ___ курса электроэнергетического факультета

Тема: 		«Расчет параметров и характеристик трансформатора с ПБВ»

- Срок представления к защите:		«	 » 	декабря	 2023 г.

- Исходные данные для выполнения работы:

- Тип трансформатора:			ТМ-1000-35/0,4 кВ

- Максимальное и минимальное первичные напряжения:

U1max = 1,1 U1ном;	U1min = 0,9 U1ном

- Коэффициент мощности нагрузки:		cosφ2 = 0,9

- Содержание расчетно-пояснительной записки: Аннотация. Введение. Паспортные данные трансформатора в соответствии с заданием, краткое описание ПБВ, расчет параметров схемы замещения на основных отпайках. Расчет параметров трансформатора на отпайках ПБВ. Расчет внешних и энергетических характеристик. Обоснование выбора отпаек ПБВ в режимах наибольших и наименьших нагрузок. Заключение. Литература.

- Лист графической части (слайд): Схема замещения трансформатора и ее параметры на отпайках ПБВ. Внешние и энергетические характеристики трансформатора на выбранных отпайках.

- Дата выдачи задания			«	 » 	октября	 2023 г.

- Руководитель							А.И. Адошев

Задание к исполнению принял

ФГБОУ ВО

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Электроэнергетический факультет

Кафедра электроснабжения и эксплуатации электрооборудования

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу по дисциплине «Электрические машины»

Студенту ___ группы ___ курса электроэнергетического факультета

Тема: 		«Расчет параметров и характеристик трансформатора с ПБВ»

- Срок представления к защите:		«	 » 	декабря	 2023 г.

- Исходные данные для выполнения работы:

- Тип трансформатора:			ТМГ-63-35/0,4 кВ

- Максимальное и минимальное первичные напряжения:

U1max = 1,12 U1ном;	U1min = 0,87 U1ном

- Коэффициент мощности нагрузки:		cosφ2 = 0,707

- Содержание расчетно-пояснительной записки: Аннотация. Введение. Паспортные данные трансформатора в соответствии с заданием, краткое описание ПБВ, расчет параметров схемы замещения на основных отпайках. Расчет параметров трансформатора на отпайках ПБВ. Расчет внешних и энергетических характеристик. Обоснование выбора отпаек ПБВ в режимах наибольших и наименьших нагрузок. Заключение. Литература.

- Лист графической части (слайд): Схема замещения трансформатора и ее параметры на отпайках ПБВ. Внешние и энергетические характеристики трансформатора на выбранных отпайках.

- Дата выдачи задания			«	 » 	октября	 2023 г.

- Руководитель							А.И. Адошев

Задание к исполнению принял

ФГБОУ ВО

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Электроэнергетический факультет

Кафедра электроснабжения и эксплуатации электрооборудования

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу по дисциплине «Электрические машины»

Студенту ___ группы ___ курса электроэнергетического факультета

Тема: 		«Расчет параметров и характеристик трансформатора с ПБВ»

- Срок представления к защите:		«	 » 	декабря	 2023 г.

- Исходные данные для выполнения работы:

- Тип трансформатора:			ТМГ-100-35/0,4 кВ

- Максимальное и минимальное первичные напряжения:

U1max = 1,15 U1ном;	U1min = 0,85 U1ном

- Коэффициент мощности нагрузки:		cosφ2 = 0,867

- Содержание расчетно-пояснительной записки: Аннотация. Введение. Паспортные данные трансформатора в соответствии с заданием, краткое описание ПБВ, расчет параметров схемы замещения на основных отпайках. Расчет параметров трансформатора на отпайках ПБВ. Расчет внешних и энергетических характеристик. Обоснование выбора отпаек ПБВ в режимах наибольших и наименьших нагрузок. Заключение. Литература.

- Лист графической части (слайд): Схема замещения трансформатора и ее параметры на отпайках ПБВ. Внешние и энергетические характеристики трансформатора на выбранных отпайках.

- Дата выдачи задания			«	 » 	октября	 2023 г.

- Руководитель							А.И. Адошев

Задание к исполнению принял