Задание к практическому занятию №1
	№
	Серия электродвигателя
	Sн, кВА
	0,38, м
	10, км
	n, мин-1
	Pmax, кВт

	1. 
	АИР200М4
	40
	400
	3,1
	500
	33

	2. 
	AИP90L2
	25
	250
	3,2
	600
	1,8

	3. 
	AИP100S2
	25
	370
	3,3
	700
	3,5

	4. 
	АИР100L2
	63
	600
	3,4
	800
	5

	5. 
	АИР112М2
	25
	150
	3,5
	900
	7,1

	6. 
	АИР132М2
	25
	300
	3,6
	1000
	10

	7. 
	AИP160S2
	25
	245
	3,7
	1100
	13

	8. 
	АИР160М2
	25
	237
	3,8
	1200
	15

	9. 
	AHP180S2
	25
	150
	3,9
	1300
	20

	10. 
	АИР180М2
	40
	187
	4,0
	1400
	29

	11. 
	АИР200М2
	40
	264
	4,1
	1500
	35

	12. 
	AИP200S2
	63
	435
	4,2
	1600
	44

	13. 
	АИР225М2
	63
	531
	4,3
	1700
	50

	14. 
	АИР250S2
	100
	228
	4,4
	1800
	74

	15. 
	АИР250М2
	100
	542
	4,5
	1900
	88

	16. 
	АИР71А4
	25
	125
	4,6
	500
	0,5

	17. 
	АИР71В4
	25
	300
	4,7
	600
	0,7

	18. 
	АИР80А4
	25
	400
	4,8
	700
	1

	19. 
	АИР112М4
	25
	250
	4,9
	800
	5,1

	20. 
	AИP132S4
	25
	160
	5,0
	900
	7,3

	21. 
	АИР132М4
	250
	147
	5,1
	1000
	10

	22. 
	АИР160S4
	25
	234
	5,2
	1100
	14

	23. 
	АИР160М4
	25
	324
	5,3
	1200
	17

	24. 
	AИP180S4
	25
	333
	5,4
	1300
	20

	25. 
	АИР180М4
	40
	180
	5,5
	1400
	28

	26. 
	АИР200М4
	40
	230
	5,6
	1350
	35

	27. 
	AИP200S4
	63
	250
	5,7
	1250
	40

	28. 
	АИР225М4
	63
	260
	5,8
	1150
	53

	29. 
	АИР250S4
	100
	270
	5,9
	1125
	74

	30. 
	АИР250М4
	100
	280
	6,0
	500
	85

	31. 
	AИP280S4
	160
	290
	6,1
	600
	105

	32. 
	АИР280М4
	160
	300
	6,2
	700
	120

	33. 
	AИP315S4
	160
	310
	6,3
	800
	145

	34. 
	АИР315М4
	250
	320
	6,4
	900
	190

	35. 
	AИP355S4
	250
	330
	6,5
	1000
	236

	36. 
	АИР355М4
	400
	340
	6,6
	1100
	300

	37. 
	АИР71А6
	25
	350
	6,7
	500
	0,35

	38. 
	АИР80В6
	25
	360
	6,8
	600
	1

	39. 
	АИР90L6
	25
	370
	6,9
	700
	1,3

	40. 
	AИP100L6
	25
	380
	7,0
	800
	2,1

	41. 
	AИP160S6
	25
	390
	3,0
	900
	10

	42. 
	АИР160М6
	25
	400
	3,1
	950
	14

	43. 
	АИР180М6
	25
	150
	3,2
	500
	17

	44. 
	АИР200М6
	25
	160
	3,3
	600
	20

	45. 
	AИP200L6
	40
	175
	3,4
	700
	28

	46. 
	АИР225М6
	40
	180
	3,5
	800
	35

	47. 
	AИP250S6
	63
	190
	3,6
	900
	43

	48. 
	АИР250М6
	63
	200
	3,7
	950
	54

	49. 
	AИP280S6
	100
	210
	3,8
	500
	73

	50. 
	АИР280М6
	100
	220
	3,9
	600
	89

	51. 
	AИP315S6
	160
	230
	4,0
	700
	105

	52. 
	АИР315М6
	160
	240
	4,1
	800
	120

	53. 
	АИР355S6
	160
	250
	4,2
	900
	140

	54. 
	АИР355М6
	250
	260
	4,3
	950
	190

	55. 
	AИP100L8
	25
	270
	4,4
	500
	1,4

	56. 
	АИР112М8
	25
	280
	4,5
	600
	2,1

	57. 
	АИР112М8
	25
	290
	4,6
	700
	2,9

	58. 
	AИP132S8
	25
	300
	4,7
	450
	3,8

	59. 
	АИР132М8
	25
	310
	4,8
	550
	5,3

	60. 
	АИР180М8
	25
	320
	4,9
	650
	14

	61. 
	АИР200М8
	25
	330
	5,0
	750
	17

	62. 
	AИP200L8
	25
	340
	5,1
	500
	21

	63. 
	АИР225М8
	63
	350
	5,2
	600
	29

	64. 
	AИP250S8
	63
	360
	5,3
	700
	35

	65. 
	АИР250М8
	63
	370
	5,4
	450
	42

	66. 
	AИP280S8
	63
	380
	5,5
	550
	54

	67. 
	АИР280М8
	100
	390
	5,6
	650
	73

	68. 
	AИP315S8
	100
	400
	5,7
	750
	85

	69. 
	АИР315М8
	160
	410
	5,8
	500
	105

	70. 
	AИP355S8
	160
	255
	5,9
	600
	125

	71. 
	АИР355М8
	160
	260
	6,0
	700
	150

	72. 
	АИР80А4
	25
	270
	6,1
	450
	1

	73. 
	АИР80В4
	25
	280
	6,2
	550
	1,3

	74. 
	AИP90L4
	25
	290
	6,3
	650
	2,1

	75. 
	AИP100S4
	25
	260
	6,4
	750
	2,8


