Вопросы к экзамену по дисциплине

«Проектирование электроэнергетических систем»

1. Форматы проектных документов (ГОСТ 2.301-68)
2. Масштабы на чертежах (ВСН 381-77)
3. Очерёдность строительства (реконструкции) с.-х. объектов
4. Шкалы напряжений для потребителей электроэнергии в сельской местности
5. Объем и тематика выпускной квалификационной работы
6. Содержание пояснительной записки выпускной квалификационной работы
7. Оформление пояснительной записки
8. Основные надписи графической части квалификационной работы
9. Линии на чертежах и схемах

10. Основные требования к чертежам
11. Чертежи для электромонтажа
12. Оформление схем
13. Проектно-строительные зоны и категории размещения изделий:

14. Виды производственных помещений

15. Степени защиты электрооборудования

16. Цель процесса проектирования

17. Анализ процесса проектирования

18. Основные этапы проектирования НИР
19. Организация проектирования

20. Основные понятия систем электроснабжения

21. Классификация сетей по номинальному напряжению

22. Классификация сетей по роду электрического тока

23. Классификация сетей по конструктивному исполнению

24. Классификация сетей по назначению и роли в схеме электроснабжения

25. Классификация сетей по структуре и схеме соединений

26. Классификация сетей по месту расположения и характеру подключаемых к ним потребителей
27. Классификация сетей по режиму нейтрали

28. Классификация потребителей электрической энергии
29. Классификация потребителей по характеру потребителей и методов определения расчетных нагрузок

30. Классификация потребителей по режиму работы

31. Классификация потребителей по роду тока, напряжению и частоте

32. Классификация потребителей по степени ответственности потребителей

33. Надежность электроснабжения

34. Обеспечение норм качества электрической энергии

35. Экономичность принимаемых решений

36. Общие вопросы проектирования систем электроснабжения зданий

37. Анализ потребителей электроэнергии и расчёт электрических нагрузок
38. Порядок расчёта электрических нагрузок и выбор способов прокладки проводов и кабелей

39. Общие вопросы проектирования промпредприятий

40. Схемы электроснабжения промышленных предприятий

41. Схемы электрических соединений подстанции

42. Выбор напряжения питающей сети промпредприятий

43. Компенсация реактивной мощности

44. Схемы электрических соединений подстанции

45. Организация проектных работ систем освещения

46. Системы и виды освещения

47. Источники света и светильники в проектах

48. Электрическая часть проекта системы освещения

49. Контакты электрические ГОСТ 14312-79
50. Арматура линейная ГОСТ 17613-80
51. Энергетика и электрификация ГОСТ 19431-84
52. Качество электрической энергии ГОСТ 23875-88

53. Электротехника ГОСТ Р 52002-2003
