Вопросы к экзамену по дисциплине «Резервные источники электроснабжения»

- Гидроаккумуляторы.

- Накопители электрической энергии на основе сжатого воздуха.

- Свинцово-кислотные аккумуляторы.

- Никель-кадмиевые и никель-металлогидридные аккумуляторы.

- Литий-ионные аккумуляторы.

- Натрий-серные аккумуляторы.

- Водородный цикл.

- Проточные редокс-накопители.

- Суперконденсаторы.

- Кинетические накопители (маховики).

- Конструирование резервных систем электроснабжения.

- Компоненты систем резервного электроснабжения.

- Примеры систем резервного электроснабжения.

- Мотор-генераторные установки.

- Передаточные ключи.

- Резервные системы электроснабжения для сельскохозяйственных потребителей.

- Электрические схемы и электрооборудование резервных электростанций.

- Резервные источники питания с приводом от с.х. машин.

- Электрическая схема мобильного энергетического средства.

- Передвижные резервные источники питания, навешиваемые на трактор.

- Схема включения дизельных электростанций в систему резервного электроснабжения.

- Что означает понятие гидроэнергия? Что является источником потенциала гидроэнергии? Назовите основные категории потенциала гидроэнергетики.

- Какова природа энергии приливов - отливов? Как можно использовать энергию ледников? От каких параметров зависит энергия водотоков?

- Что означают понятия микроГЭС, миниГЭС и малая ГЭС? Назовите основные факторы влияния малой гидроэнергетики на окружающую среду.

- Назовите основные технические схемы использования потенциала речного стока.

- От каких параметров зависит энергия водотока, поверхностного стока и приливов? От каких параметров зависит потенциал энергии волн морей и океанов? В чем суть и значение моделирования гидроэнергосистемы?

- Каковы основные преобразователи в гидроэнергетике? Каковы основные типы гидроэнергетических установок? Какие существуют схемы гидроэлектростанции по способу создания напора?

- Что называется валовым потенциалом, техническим потенциалом солнечной энергетики? Что называется экономическим потенциалом солнечной энергетики?

- Как рассчитать основные категории потенциала солнечной энергетики на поверхности земли? Назовите основные составляющие солнечного излучения на земле и в космосе.

- Как изменяется поток солнечной радиации в течение суток и года?  Как зависит интенсивность солнечной радиации от широты  местности?  Как влияет атмосфера на солнечное излучение?

- Что такое "оптимальная ориентация" приемника солнечного излучения на земле? Назовите методы расчета солнечной радиации в течение суток и года.

- Назовите основные технические схемы использования солнечной энергии.

- Дайте техническую схему солнечной электростанции в качестве резервного источника электроснабжения с термодинамическим циклом.

- Что такое концентраторы солнечной энергии?  Что означает понятие "солнечные электроустановки"?  Что означает понятие "солнечные коллекторы"?

- Какие полупроводниковые материалы используются в солнечных фотоэлектрических установках? Как меняется КПД солнечных элементов от числа слоев полупроводника?

- Какое влияние оказывает солнечная энергетика на  окружающую среду?

- Основные типы ветроустановок. Основные узлы и подсистемы ветроустановки.

- Малая ветроэнергетическая система и ее предназначение. Комбинированные ветроэнергетические системы.

- Определение мощности ветроустановки. Что такое коэффициент использования установленной мощности и от чего он зависит?

- Что называется валовым потенциалом ветровой энергии? Что называется техническим потенциалом ветровой энергии? Что называется экономическим потенциалом ветровой энергии?

- Объясните физический смысл эффектов Зеебека, Пельтье и Томсона. Напишите формулы для коэффициентов Зеебека, Пельтье и Томсона.

- Объясните схемы для термоэлектрических элементов. Отчего зависит кпд термоэлектрического материала?

- Параллельное и последовательное соединение термоэлементов.

- Перечислите основные технические характеристики бензогенераторов. Объясните устройство дизель или бензогенератора.

- Какими преимуществами обладают гальванические элементы как источники электрической энергии? Какие особенности первичных и вторичных гальванических элементов?

- Характеризуйте основные параметры гальванических элементов (ЭДС, напряжение на клеммах, внутреннее сопротивление, емкость, мощность, саморазряд) в качестве резервных источников питания.

- Какие требования предъявляют к современным гальваническим элементам? Каков принцип работы первичных элементов?

- Какие элементы называют аккумуляторами? Какие особенности кислотных, щелочных и сухих аккумуляторов?

- Какие элементы называются топливными? Какие преимущества имеют топливные элементы перед другими источниками энергии?

- Определите параметры ветроэнергетической установки в качестве резервного источника электроснабжения (площадь ветроколеса, емкость аккумуляторных батарей, мощность инверторов и т.д.) для потребителей с установленной мощностью Р=3,4 кВт, суточным потреблением электроэнергии W=18,8 кВтч, если известно, что средняя скорость ветра в сутки составляет 8 м/с, коэффициент использования ветрового потока ветроколеса для пропеллерного типа 0,35, для роторного типа 0,18. Максимальный период штиля составляет 2 суток.

- Определите параметры солнечной электростанции в качестве резервного источника электроснабжения (площадь фотоэлектрических преобразователей, емкость аккумуляторных батарей, мощность инверторов и т.д.) для потребителей с установленной мощностью Р=8,8 кВт, суточным потреблением электроэнергии W=28,8 кВтч, если известно, что объем выработки энергии с единицы площади солнечной батареи составляет 190 Втч/м2, средняя температура воздуха 24 °С.

- Определите экономические показатели бензо (дизель) генераторной установки в качестве резервного источника электроснабжения для потребителей с установленной мощностью Р=28,8 кВт, суточным потреблением электроэнергии W=68,2 кВтч, если известно, что на 1 кВтч выработанной электроэнергии расходуется 650 мл бензина (дизеля).

- Определите параметры ветроэнергетической установки в качестве резервного источника электроснабжения (площадь ветроколеса, емкость аккумуляторных батарей, мощность инверторов и т.д.) для потребителей с установленной мощностью Р=1,4 кВт, суточным потреблением электроэнергии W=12,8 кВтч, если известно, что средняя скорость ветра в сутки составляет 15 м/с, коэффициент использования ветрового потока ветроколеса для пропеллерного типа 0,35, для роторного типа 0,18. Максимальный период штиля составляет 3 суток.

- Определите параметры солнечной электростанции в качестве резервного источника электроснабжения (площадь фотоэлектрических преобразователей, емкость аккумуляторных батарей, мощность инверторов и т.д.) для потребителей с установленной мощностью Р=6,8 кВт, суточным потреблением электроэнергии W=20,2 кВтч, если известно, что объем выработки энергии с единицы площади солнечной батареи составляет 130 Втч/м2, средняя температура воздуха 25 °С.

- Определите экономические показатели бензо (дизель) генераторной установки в качестве резервного источника электроснабжения для потребителей с установленной мощностью Р=2,8 кВт, суточным потреблением электроэнергии W=6,2 кВтч, если известно, что на 1 кВтч выработанной электроэнергии расходуется 850 мл бензина (дизеля).

- Определите параметры ветроэнергетической установки в качестве резервного источника электроснабжения (площадь ветроколеса, емкость аккумуляторных батарей, мощность инверторов и т.д.) для потребителей с установленной мощностью Р=4,4 кВт, суточным потреблением электроэнергии W=38,8 кВтч, если известно, что средняя скорость ветра в сутки составляет 6 м/с, коэффициент использования ветрового потока ветроколеса для пропеллерного типа 0,35, для роторного типа 0,18. Максимальный период штиля составляет 4 суток.

- Определите параметры солнечной электростанции в качестве резервного источника электроснабжения (площадь фотоэлектрических преобразователей, емкость аккумуляторных батарей, мощность инверторов и т.д.) для потребителей с установленной мощностью Р=7,7 кВт, суточным потреблением электроэнергии W=23,3 кВтч, если известно, что объем выработки энергии с единицы площади солнечной батареи составляет 290 Втч/м2, средняя температура воздуха 18 °С.

- Определите экономические показатели бензо (дизель) генераторной установки в качестве резервного источника электроснабжения для потребителей с установленной мощностью Р=28 кВт, суточным потреблением электроэнергии W=68,2 кВтч, если известно, что на 1 кВтч выработанной электроэнергии расходуется 450 мл бензина (дизеля).

- Определите параметры ветроэнергетической установки в качестве резервного источника электроснабжения (площадь ветроколеса, емкость аккумуляторных батарей, мощность инверторов и т.д.) для потребителей с установленной мощностью Р=2,2 кВт, суточным потреблением электроэнергии W=8,8 кВтч, если известно, что средняя скорость ветра в сутки составляет 10 м/с, коэффициент использования ветрового потока ветроколеса для пропеллерного типа 0,35, для роторного типа 0,18. Максимальный период штиля составляет 2 суток.

- Определите параметры солнечной электростанции в качестве резервного источника электроснабжения (площадь фотоэлектрических преобразователей, емкость аккумуляторных батарей, мощность инверторов и т.д.) для потребителей с установленной мощностью Р=3,5 кВт, суточным потреблением электроэнергии W=13,6 кВтч, если известно, что объем выработки энергии с единицы площади солнечной батареи составляет230 Втч/м2, средняя температура воздуха 28 °С.

- Определите экономические показатели бензо (дизель) генераторной установки в качестве резервного источника электроснабжения для потребителей с установленной мощностью Р=2,8 кВт, суточным потреблением электроэнергии W=6,2 кВтч, если известно, что на 1 кВтч выработанной электроэнергии расходуется 440 мл бензина (дизеля).

- Определите параметры ветроэнергетической установки в качестве резервного источника электроснабжения (площадь ветроколеса, емкость аккумуляторных батарей, мощность инверторов и т.д.) для потребителей с установленной мощностью Р=7,4 кВт, суточным потреблением электроэнергии W=78,8 кВтч, если известно, что средняя скорость ветра в сутки составляет 18 м/с, коэффициент использования ветрового потока ветроколеса для пропеллерного типа 0,35, для роторного типа 0,18. Максимальный период штиля составляет 7 суток.

- Определите параметры солнечной электростанции в качестве резервного источника электроснабжения (площадь фотоэлектрических преобразователей, емкость аккумуляторных батарей, мощность инверторов и т.д.) для потребителей с установленной мощностью Р=4,4 кВт, суточным потреблением электроэнергии W=24,6 кВтч, если известно, что объем выработки энергии с единицы площади солнечной батареи составляет 190 Втч/м2, средняя температура воздуха 26 °С.

- Определите экономические показатели бензо (дизель) генераторной установки в качестве резервного источника электроснабжения для потребителей с установленной мощностью Р=8,8 кВт, суточным потреблением электроэнергии W=34,6 кВтч, если известно, что на 1 кВтч выработанной электроэнергии расходуется 750 мл бензина (дизеля).

- Определите параметры ветроэнергетической установки в качестве резервного источника электроснабжения (площадь ветроколеса, емкость аккумуляторных батарей, мощность инверторов и т.д.) для потребителей с установленной мощностью Р=8,9 кВт, суточным потреблением электроэнергии W=18,8 кВтч, если известно, что средняя скорость ветра в сутки составляет 4 м/с, коэффициент использования ветрового потока ветроколеса для пропеллерного типа 0,35, для роторного типа 0,18. Максимальный период штиля составляет 5 суток.

- Определите параметры солнечной электростанции в качестве резервного источника электроснабжения (площадь фотоэлектрических преобразователей, емкость аккумуляторных батарей, мощность инверторов и т.д.) для потребителей с установленной мощностью Р=5,5 кВт, суточным потреблением электроэнергии W=28 кВтч, если известно, что объем выработки энергии с единицы площади солнечной батареи составляет 190 Втч/м2, средняя температура воздуха 12 °С.

- Определите экономические показатели бензо (дизель) генераторной установки в качестве резервного источника электроснабжения для потребителей с установленной мощностью Р=56,7 кВт, суточным потреблением электроэнергии W=68,9 кВтч, если известно, что на 1 кВтч выработанной электроэнергии расходуется 350 мл бензина (дизеля).

- Определите параметры ветроэнергетической установки в качестве резервного источника электроснабжения (площадь ветроколеса, емкость аккумуляторных батарей, мощность инверторов и т.д.) для потребителей с установленной мощностью Р=4,6 кВт, суточным потреблением электроэнергии W=44,9 кВтч, если известно, что средняя скорость ветра в сутки составляет 9 м/с, коэффициент использования ветрового потока ветроколеса для пропеллерного типа 0,35, для роторного типа 0,18. Максимальный период штиля составляет 6 суток.

- Определите параметры солнечной электростанции в качестве резервного источника электроснабжения (площадь фотоэлектрических преобразователей, емкость аккумуляторных батарей, мощность инверторов и т.д.) для потребителей с установленной мощностью Р=32,2 кВт, суточным потреблением электроэнергии W=128,8 кВтч, если известно, что объем выработки энергии с единицы площади солнечной батареи составляет 300 Втч/м2, средняя температура воздуха 25 °С.

- Определите экономические показатели бензо (дизель) генераторной установки в качестве резервного источника электроснабжения для потребителей с установленной мощностью Р=45,5 кВт, суточным потреблением электроэнергии W=268,2 кВтч, если известно, что на 1 кВтч выработанной электроэнергии расходуется 450 мл бензина (дизеля).

- Определите параметры ветроэнергетической установки в качестве резервного источника электроснабжения (площадь ветроколеса, емкость аккумуляторных батарей, мощность инверторов и т.д.) для потребителей с установленной мощностью Р=4,8 кВт, суточным потреблением электроэнергии W=48,8 кВтч, если известно, что средняя скорость ветра в сутки составляет 18 м/с, коэффициент использования ветрового потока ветроколеса для пропеллерного типа 0,35, для роторного типа 0,18. Максимальный период штиля составляет 1 суток.

- Определите параметры солнечной электростанции в качестве резервного источника электроснабжения (площадь фотоэлектрических преобразователей, емкость аккумуляторных батарей, мощность инверторов и т.д.) для потребителей с установленной мощностью Р=28,8 кВт, суточным потреблением электроэнергии W=228,8 кВтч, если известно, что объем выработки энергии с единицы площади солнечной батареи составляет 290 Втч/м2, средняя температура воздуха 22 °С.

- Определите экономические показатели бензо (дизель) генераторной установки в качестве резервного источника электроснабжения для потребителей с установленной мощностью Р=22,8 кВт, суточным потреблением электроэнергии W=88,2 кВтч, если известно, что на 1 кВтч выработанной электроэнергии расходуется 950 мл бензина (дизеля).

- Определите параметры ветроэнергетической установки в качестве резервного источника электроснабжения (площадь ветроколеса, емкость аккумуляторных батарей, мощность инверторов и т.д.) для потребителей с установленной мощностью Р=5,4 кВт, суточным потреблением электроэнергии W=58,8 кВтч, если известно, что средняя скорость ветра в сутки составляет 6 м/с, коэффициент использования ветрового потока ветроколеса для пропеллерного типа 0,35, для роторного типа 0,18. Максимальный период штиля составляет 2 суток.

- Определите параметры солнечной электростанции в качестве резервного источника электроснабжения (площадь фотоэлектрических преобразователей, емкость аккумуляторных батарей, мощность инверторов и т.д.) для потребителей с установленной мощностью Р=89,8 кВт, суточным потреблением электроэнергии W=428,8 кВтч, если известно, что объем выработки энергии с единицы площади солнечной батареи составляет 290 Втч/м2, средняя температура воздуха 26 °С.