Вопросы к зачету по дисциплине «Электропривод»

1. Анализ уравнения движения электропривода.

2. Выбор электродвигателя при режимах работы S1,S3.

3. Вывод и анализ уравнения механической характеристики асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. Схема замещения.

4. Вывод уравнений механических и электромеханических характеристик двигателя постоянного тока независимого возбуждения.

5. Вывод уравнения механической характеристики асинхронного двигателя.

6. Генераторное торможение асинхронного двигателя.

7. Генераторное торможение двигателя постоянного тока независимого возбуждения.

8. Генераторной торможение, режим противовключения двигателя постоянного тока независимого возбуждения.

9. Динамическое торможение электропривода с двигателем постоянного тока последовательного возбуждения.

10. Динамическое, генераторное торможение асинхронного двигателя.

11. Жесткость механических характеристик электродвигателей и рабочих машин.

12. Зависимость температуры нагрева двигателя при режимах работы S1, S2, S3. Привести графики нагрева. Определение времени продолжительности включения.

13. Импульсное, параметрическое регулирование угловой скорости асинхронного двигателя.

14. История развития электропривода.

15. Классификация режимов работы электропривода  S1-S8.

16. Классификация электропривода.

17. Коэффициент полезного действия электропривода, способы повышения.

18. Люминесцентная лампа, устройство, схема пуска, принцип действия.

19. Мероприятия по повышению коэффициента мощности электропривода.

20. Методика расчета мощности электропривода насосной установки.

21. Методика расчета электропривода крановых механизмов.

22. Методы определения момента инерции.

23. Механическая характеристика асинхронного двигателя, характерные точки двигательного режима.

24. Механические характеристики асинхронного двигателя в тормозных режимах.

25. Механические характеристики асинхронного двигателя при несимметричных режимах работы.

26. Механические характеристики однофазного асинхронного исполнительного двигателя.

27. Механические характеристики рабочих машин.

28. Механические характеристики режимов работы двигателя постоянного тока независимого возбуждения, асинхронного двигателя.

29. Механические характеристики трехфазного асинхронного электродвигателя в однофазном режиме.

30. Механические характеристики электропривода крановых механизмов.

31. Нагрев и охлаждение электродвигателя.

32. Общие сведения по электроприводу с асинхронными двигателями.

33. Общие требования к электроприводу крановых механизмов.

34. Пересчет мощности электродвигателя с учетом температуры окружающей среды, отличной от стандартной.

35. Понятие искусственных и естественных механических характеристик электродвигателей.

36. Понятие, достоинства электропривода.

37. Постоянная времени нагрева, физический смысл, способы определения.

38. Построение естественной механической, электромеханической характеристик двигателя постоянного тока последовательного возбуждения.

39. Приведение момента инерции к скорости электродвигателя.

40. Приведение момента сопротивления и инерции к скорости двигателя.

41. Расчет механических характеристик асинхронного двигателя по паспортным данным.

42. Расчет мощности и выбор двигателя электропривода при режиме работы S2.

43. Регулирование координат асинхронного двигателя включением добавочных сопротивлений в цепь статора и ротора.

44. Регулирование производительности вентиляционных установок.

45. Регулирование угловой скорости электропривода с асинхронным двигателем изменением частоты питающей сети.

46. Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя с помощью изменения числа пар полюсов.

47. Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя с помощью сопротивлений в цепи ротора.

48. Регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока независимого возбуждения с помощью магнитного потока.

49. Регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока независимого возбуждения с помощью дополнительного сопротивления в якорной цепи.

50. Регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока независимого возбуждения с помощью напряжения питания якоря.

51. Регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока последовательного возбуждения с помощью напряжения.

52. Регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока последовательного возбуждения с помощью магнитного потока.

53. Режим противовключения и рекуперативного торможения двигателя постоянного тока независимого возбуждения. Механические характеристики данных режимов.

54. Свойства и характеристики электропривода с двигателем постоянного тока смешанного возбуждения.

55. Способы повышения коэффициента мощности и коэффициента полезного действия электропривода.

56. Способы регулирования частоты вращения электропривода с двигателем постоянного тока последовательного возбуждения.

57. Способы уменьшения потерь энергии в электроприводах, повышение коэффициента полезного действия, cosφ.

58. Сравнительный анализ механических характеристик трехфазного асинхронного двигателя в однофазном режиме при различных фазосдвигающих элементах.

59. Статическая устойчивость электропривода.

60. Структурная схема электропривода.

61. Схема включения, механические характеристики режимов работы двигателя постоянного тока смешанного возбуждения.

62. Схема пуска асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором переключением обмотки статора со «звезды» на «треугольник».

63. Схема пуска асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором посредствам нереверсивного линейного контактора. Принцип действия.

64. Схемы включения двигателя постоянного тока параллельного и независимого возбуждения.

65. Схемы включения трехфазного асинхронного двигателя в однофазном режиме с пусковым резистором и с фазосдвигающими конденсаторами.

66. Типовые схемы автоматического управления трехфазными асинхронными двигателями.

67. Торможение асинхронного двигателя в режиме противовключения.

68. Торможение асинхронного двигателя при самовозбуждении.

69. Торможение противовключением двигателя постоянного тока независимого возбуждения.

70. Тормозные режимы работы двигателя постоянного тока независимого возбуждения.

71. Уравнение движения электропривода.

72. Уравнение механической и электромеханической характеристик двигателя постоянного тока последовательного возбуждения.

73. Уравнение механической, электромеханической характеристики двигателя постоянного тока независимого возбуждения.

74. Характеристики трехфазного асинхронного двигателя в однофазной сети.

75. Электропривод с двигателем постоянного тока, достоинства, недостатки.
Утверждены на заседании кафедры «Применение электрической энергии в сельском хозяйстве» протокол № 1 от 3 сентября 2012 года.
