Вопросы к экзамену по дисциплине «Электростанции на основе ВИЭ»
1.   Классификация возобновляемых источников энергии. Модель потребности

      общества в энергии. Потенциал ВИЭ, эффективность использования различных 

      их видов. Сравнение характеристик ВИЭ и НИЭ.
2.   Научные   принципы   использования   ВИЭ:   анализ,   временные   

      характеристики, качество, комплексный подход к планированию энергетики.

      Технические, социально-экономические и экологические проблемы

      использования ВИЭ.
3.   Солнечное излучение и его характеристики. Области солнечного спектра.

      Прямые лучи и рассеянное излучение.  Облученность. Парниковый эффект. 

      Приборы для измерения лучистых потоков.
4.   Нагревание воды солнечным излучением. Типы солнечных нагревателей. 

      Открытые нагреватели. Черные резервуары. Проточные нагреватели.

      Селективные поверхности. Вакууммированные приемники.
5.   Подогреватели воздуха,  использующие солнечную энергию.  Сушильные

      камеры. Солнечные отопительные системы (пассивные и активные). Солнечные

      пруды.
6.   Солнечная энергия для охлаждения воздуха. Абсорбционные холодильные

      установки. Коэффициент теплоиспользования. Опреснение воды.
7.   Концентраторы   солнечной   энергии.   Параболический   вогнутый 

      концентратор. Солнечные системы для получения электроэнергии.

      Рассредоточенные коллектору солнечные башни.
8.   Фотоэлектрическая генерация. Фотоэлементы и их характеристики. 

      «Электронный газ». Работа выхода электронов. Проводники и полупроводники. 

      Вольтамперные характеристики и теоретический КПД кремниевой батареи.
9.   Технико-экономические проблемы создания СЭС различных типов: НГТЭ, 

      НФЭ, ОРГЭ, КФЭ. Их сравнение с ТЭС. Экологические последствия создания

      СЭС.
10.  Ветроэнергетика. Ветер и его характеристики. Сила ветра. Определение 

       средней скорости ветра. Классификация ветроустановок. Ветроэнергетический

       кадастр.
11. Основы   теории   ВЭУ.    Три   закона   аэродинамики.   Располагаемая 

      мощность ветроколеса. Коэффициент мощности. Коэффициент торможения

      потока. Нагрузка на ветроколесо. Лобовое давление. Коэффициент лобового

      давления. Крутящий момент. Коэффициент крутящего момента.
12.  Режимы    работы    ветроколеса.    Классификация    ВЭУ.    Технико-

       экономическое обоснование параметров ВЭС. Экологические проблемы 

       ветроэнергетики. Ветропарк «Куликово».
13.  Гидроэнергетика. Малые ГЭС. Гидроэнергетический потенциал 

       Калининградской области.
14.  Основные принципы использования энергии воды. Мощность водяного потока. 

       Оборудование ГЭС. Активные и реактивные гидротурбины. Кавитация. 

       Коэффициент быстроходности.
15.  Гидравлический таран. Экология гидроэнергетики. Экология малых ГЭС. 

       ГАЭС.

16.  Энергия   волн.   Характеристики   волнового   движения.   Амплитуда.   Мощность 

       волнового движения. Скорость перемещения волны.                                                      
17.  Устройства для преобразования энергии волн. Утка Солтера. Колеблющийся водяной 

       столб. Экология.
18.  Энергия приливов.  Периоды  колебаний уровня воды.  Причины возникновения 

       приливов. Лунные и солнечные приливы. Технико-экономические и экологические 

       проблемы ПЭС.
19.  Преобразование тепловой энергии океана.  ОТЭС замкнутого цикла. Мощность 

       ОТЭС. Экологические и техникоэкономические проблемы ОТЭС. Выбор рабочих тел.
20.  ОТЭС открытого цикла. Комбинированная выработка электроэнергии и пресной 

       воды. Технические трудности создания ОТЭС открытого цикла. Арктические ОТЭС.

       Определение мощности. Экологические проблемы.
21.  Фотосинтез  и  его эффективность.   Световые     и темновые реакции.  Биомасса. 

       Биотопливо. Система планетарного кругооборота биомассы.
22.  Классификация биотоплива и его энергетические характеристики. Влагосодержание, 

       плотность,    теплота    сгорания.    Основные    процессы    переработки    биомассы: 

       термохимические, Биохимические, агрохимические.
23.  Производство   биомассы   для   энергетических   целей.   Энергетические   фермы. 

       Кругооборот энергии и вещества. Потенциал биотоплива в Калининградской области.
24.  Технико-экономические   и   экологические   показатели   процессов   переработки 

       биомассы. Сжигание. Пиролиз. Газификация. Спиртовая ферментация. Анаэробное 

       сбраживание. Биогазогенераторы.
25.  Геотермальная    энергия    и    ее    свойства.    Строение    Земли.    Классификация 

       геотермальных районов. ГеоТЭС. Экологические проблемы строительства ГеоТЭС.
26.  Системы   генерации  электроэнергии   на   ГеоТЭС.   Комбинированная   выработка

       электроэнергии, тепла, пресной воды и минеральных веществ. Оценка мощности 

       ГеоТЭС.
27.  Аккумулирование энергии . Биологическое аккумулирование. Водород. Аммиак.

       Аккумулирование   тепла,   электроэнергии.   Топливные   элементы.   Механическое 

       аккумулирование: вода, сжатый воздух, маховики.
28.  Передача энергии. Газопроводы. Передача электроэнергии. Транспорт биомассы.

       Теплотрассы. Нефтепроводы.
