Раздел 1 Метрология

- Направления развития современной метрологии.

- Что такое физическая величина, эталоны физических величин. Основные типы шкал физических величин.

- Международная система физических величин СИ

- Размерность физической величины. Виды измерений в зависимости от способа получения информации.

- Методы и принципы измерения. Преимущества и недостатки.

- Классификация погрешности измерения.

- Случайные погрешности. Общие сведения. Распределение случайных величин.

- Порядок обработки прямых многократных измерений.

- Порядок обработки косвенных измерений.

- Классификация средств измерений.

- Параметры и свойства средств измерений.

- Погрешности средств измерений.

- Классы точности средств измерений.

- Выбор средств измерений.

- Единство измерений. Поверка средств измерений.

- Калибровка средств измерений.

- Метрологические службы и организации.

- Государственный метрологический контроль и надзор.

- Правовые основы метрологической деятельности.

- Основные международные нормативные документы по метрологии.

- Метрология в зарубежных странах.

- Международные организации по метрологии.

- Сотрудничество по метрологии в СНГ.

- Классификация систематических погрешностей.

- Обнаружение и исключение систематических погрешностей.

- Оценка случайных погрешностей.

- Погрешности совокупных и совместных измерений.

- Основные принципы анализа состояния измерений.

- Основные положения ФЗ РФ «Об обеспечении единства измерений».

Сертификация средств измерений

Раздел 2 Стандартизация

- Понятие о стандартизации. Виды стандартов.

- Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий.

- Виды размеров, отклонений, понятие о допуске размера.

- Понятие о посадках, виды посадок, схемы полей допусков при различных видах посадок.

- Понятие о зазорах, натягах и их определение.

- Единая система допусков и посадок (ЕСДП). Область распространения и принципы ее построения

- Посадки в системе отверстия и в системе вала.

- Основное отклонение. Ряды основных отклонений.

- Образование условных обозначений полей допусков и посадок.

- Обозначение посадок и предельных отклонений размеров на чертежах.

- Виды отклонений формы гладких цилиндрических поверхностей.

- Понятие о шероховатости поверхности. Параметры, используемые для оценки шероховатости.

- Обозначение шероховатости поверхности на чертежах.

- Основы расчета и выбора посадок с зазором

- Основы расчета и выбора посадок с натягом

- Методика расчета и выбора посадок колец подшипников качения

- Концепция развития национальной системы стандартизации.  Понятия о технических регламентах и их применение.

- Разработка, принятие, изучение и отмена технических регламентов. Комплексные системы общетехнических стандартов.

- Информация о нарушении технических регламентах.

- Федеральный закон «О техническом регулировании».

- Виды микрометрических инструментов и их назначение.

- Средства измерения размеров отверстий.

- Технические регламенты как основы нормативной базы подтверждения соответствия.

- Система стандартизации РФ. Содержание и ее значение.

- Сущность стандартизации. История развития стандартизации.

- Категории нормативных документов, виды стандартов; международное научно-техническое сотрудничество в области стандартизации.

- Информационное обеспечение по государственным стандартам. Комплексные системы государственных стандартов.

- Органы и службы стандартизации.

- Международные стандарты серии ИСО 9000 на системы качества

- Система предпочтительных чисел. Методология выбора параметрических рядов

Раздел 3 Сертификация

- Качество и его значение в современных условиях. Термины и определения.

- Классификация продукции и показателей качества.

- Методы оценки качества продукции и услуг.

- Управление качеством продукции и услуг.

- Развитие отечественных систем качества.

- Системы менеджмента качества на основе МС ИСО серии 9000.

- Понятие и терминология в области подтверждения соответствия.

- Обязательное и добровольное подтверждение соответствия.

- Законодательная база сертификации. Технические регламенты.

- Безопасность технических АПК.

- Понятие о системе сертификации.

- Система сертификации ГОСТ Р.

- Организация и функционирование системы сертификации однородной продукции.

- Понятие о схемах сертификации и декларирования. Выбор схем сертификации.

- Новые схемы сертификации и декларирования.

- Номенклатура продукции, подлежащей сертификации.

- Порядок сертификации продукции.

- Сертификационные испытания.

- Нормативная база сертификации.

- Регистрация систем качества.

- Порядок сертификации производств.

- Сертификация персонала.

- Требования к органам по сертификации.

- Требования к испытательным лабораториям.

- Российская система аккредитации.

- Процесс глобализации и подтверждение соответствия.

- Международные организации по сертификации. Особенности сертификации в странах ЕС.

- Правовое и информационное обеспечение подтверждения соответствия.

- Система информационного обеспечения в области подтверждения соответствия.

Информация о нарушениях технических регламентов и отзыв продукции.