«Безопасность жизнедеятельности»

Тест №6

Студента ___________________________ факультета

1 курса ____________ группы

Ф.И.О. __________________________________________

1. Сопротивление изоляции проверяют при эксплуатации: в помещениях

А) без повышенной опасности – один раз в год

Б) с повышенной опасностью – три раза в год.

В) с повышенной опасностью – два раза в год

Г) без повышенной опасности – один раз в 2 года

2. Контроль за обеспечением электробезопасности возложен на службу

А) главного энергетика и электриков подразделений

Б) охраны труда

В) главного инженера

3. Какой плакат вывешивается на подготовленных к работе рабочих местах?

А) Заземление.

Б) Не включать. Работают люди.

В) Работать здесь.

Г) Заземлено.

4. Среда обитания – это:

А) область распространения жизни на земле, включающая нижний слой атмосферы, гидросферу, верхний слой литосферы

Б) пространство, в котором совершается трудовая деятельность человека

В) окружающий человека внешний мир

Г) совокупность физических, химических, биологических и социальных факторов, оказывающих воздействие на человека

5. Установите соответствие между понятиями травмоопасный (травмирующий) и вредный фактор

А) травмоопасный фактор

Б) вредный фактор

В) негативное воздействие на человека, которое приводит к травме или летальному исходу

Г) негативное воздействие на человека, которое приводит к ухудшению здоровья или заболеванию

Д) негативное воздействие на человека элементов биосферы

Е) негативное воздействие на человека элементов техносферы

6. Какие группы реализуют принципы обеспечения БЖД:

А) Методологические, определяют направление поиска решений: изоляция, экранирования, фильтрация, разбавления, слабого звена, отвода энергии, поглощения

Б) Медико-гигиенические: контроль состояния здоровья человека, профилактика заболеваний, методы лечения, восстановление здоровья, установление нормативных показателей для вредных факторов

В) Организационные: надзор за выполнением требований и нормативов, контроль за безопасностью жизнедеятельности, защита человека «временем».

Г) Технические: системность, информация, сигнализация и оповещение, классификация

7. Что необходимо предпринять при обнаружении неисправностей изолирующих частей электрозащитных средств при производстве работ без снятия напряжения на токоведущих частях

А) Доложить о неисправности лицу, выдавшему наряд, распоряжение.

Б) Доложить о неисправности допускающему к работе.

В) Доложить о неисправности лицу, ответственному за электрохозяйство подразделения.

Г) Прекратить использование электрозащитного средства.

Д) Установить на месте проведения работ оградительное устройство (щит) на расстоянии 0,6 м от токоведущих частей, вывесить на щит предупредительный плакат "Стой. Напряжение" и прекратить работы.

# 8. Метеоусловия определяются

А) Температурой (t),относительной влажностью (φ), скоростью движения ветра (v) и тепловым излучением поверхностей

Б) Температурой (t),относительной влажностью (φ), скоростью движения ветра (v) и физическими перегрузками

В) Температурой (t),относительной влажностью (φ), тепловым излучением и нервно-: психическими перегрузками

Г) Температурой (t), скоростью движения ветра (v), тепловым излучением и повышенной запыленностью и загазованностью

Д) Относительной влажностью (φ), скоростью движения ветра (v), тепловым излучением и ионизирующим излучением

9. Прибор для измерения уровня гамма-фона

А) дозиметр-радиометр ДБГ-04А

Б) газоанализатор УГ-2

В) люксметр Ю-117

Г) рентгенометр РМ-105

10. Нормативные требования к параметрам микроклимата устанавливаются

А) строительными нормами и правилами

Б) санитарными правилами и нормами

В) государственным стандартом

Г) санитарными нормами

11. Назовите факторы, приводящие к ухудшению самочувствия, повышенной утомляемости, снижению работоспособности или к развитию заболевания.

А) Электромагнитные излучения, вибрация

Б) Шум, тепловые излучения

В) Взрыв, яды, электрический ток.

Г) Механические опасности, радиация.

12. Определить коэффициент естественного освещения, характеризующий помещение, если освещенность внутри помещения составляет 450 лк , а освещенность наружная – 12000 лк:

А) 3,75

Б) 0,038

В) 26,6

13. В воздух рабочей зоны выделяются одновременно пары двух вредных веществ «А» и «Б», действие на организм которых аддитивно. Определить наибольшую концентрацию в воздухе вещества «Б», при которой будут обеспечены безопасные условия труда, если фактическая концентрация в воздухе вещества «А» составляет 1 мг/м3, а ПДКА = 5 мг/м3, ПДКБ = 20 мг/ м3.

А) 5 мг/м3

Б) 12 мг/м3

В) 20 мг/м3

Г) 16 мг/м3

14. Безопасность жизнедеятельности населения при ликвидации чрезвычайных ситуаций достигается за счет

А) правильного поведения граждан

Б) благоприятных природных условий

В) проведения комплекса мероприятий

Г) проведения отдельных мероприятий

15. Включение человека в электрическую цепь тока между двумя точками земли, находящимися под разными потенциалами относится к следующей «схеме включения»:

А) двухфазное прикосновение

Б) однофазное прикосновение

В) прикосновение к нетоковедущим частям электроустановок, оказавшимся под напряжением в результате повреждения изоляции

Г) включение под напряжение шага