ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В АПК»

- Назначение аппаратуры коммутации.

- Рубильники.

- Пакетные выключатели и переключатели.

- Автоматические выключатели.

- Предохранители.

- Назначение частотных преобразователей.

- Принцип работы частотного преобразователя.

- Способы управления асинхронными двигателями.

- Настройка частотного преобразователя для электродвигателя.

- Магнитные пускатели.

- Тепловое реле.

- Устройство плавного пуска электродвигателя.

- Устройство защиты УЗД-1.

- Устройство защиты УЗД-2.

- Преимущества использования    микроконтроллеров в электроприводах.

- Понятие микроконтроллера.

- Устройство микроконтроллера.

- Принцип работы микроконтроллера.

- Управление работой электропривода с помощью микроконтроллера на примере устройства плавного пуска.

- Управление шаговым двигателем с помощью AVR микроконтроллера.

- Микроклимат в сельскохозяйственном производстве.

- Виды систем вентиляции.

- Вентиляционные установки для сельскохозяйственного производства.

- Технические средства для обеспечения вентиляции.

- Расчет мощности электродвигателя для   вентиляционных установок.

- Классификация кормораздатчиков.

- Механизмы для непрерывной транспортировки кормов.

- Определение мощности электродвигателей для приводов транспортеров.

- Управление электроприводами кормораздатчиков.

- Краткие сведения о технологии приготовления   кормов.

- Электрифицированные   машины   для   приготовления   кормов.

- Принципиальные электрические схемы кормоприготовительных машин.

- Методика расчета мощности электродвигателя для  привода  кормоприготовительных  машин.

- Системы освещения.

- Источники света.

- Светильники, рекомендуемые для применения в сельском хозяйстве.

- Устройства электрообогрева в животноводстве и птицеводстве

- Электрокалориферные установки.

- Установки местного обогрева.

- Обогреваемые полы.