ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ставропольский государственный аграрный университет

Кафедра «Применение электрической

 энергии в сельском хозяйстве»

Г.В. Никитенко, Е.В. Коноплев
Методические указания 

для выполнения контрольной работы по дисциплине «Электрический привод»
35.03.06 Агроинженерия
Ставрополь, 2020
ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
1. Рассчитать и построить механическую характеристику электродвигателя,  (=f(Мдв).

2. Рассчитать и построить на том же графике механическую характеристику рабочей машины, приведенную к частоте вращения вала электродвигателя, (=f(Мс).

3. Определить продолжительность пуска электродвигателя с нагрузкой:

- при номинальном напряжении питания; - при снижении питающего напряжения на (U% от его номинального значения.

4. Рассчитать потери энергии в асинхронном двигателе при номинальном напряжении питания и пуске системы: - с нагрузкой; - без нагрузки.

5. Рассчитать, исходя из допустимого нагрева электродвигателя, предельно допустимую частоту включения электропривода при ПВ=50%, номинальной нагрузке при работе и номинальном напряжении питания для режимов пуска системы:

- с нагрузкой;

- без нагрузки.

Изменение момента статического сопротивления рабочей машины механизма от частоты ее вращения принять по сле​дующей зависимости:

[image: image1.wmf]()

х

м

MMMO

МНМО

мн

n

MMM

М

n

æö

=+-×

ç÷

èø





(1.1)
В контрольном задании 1 приняты следующие   обозначения:

Pн - номинальная мощность электродвигателя (на валу), кВт;
nн - номинальная угловая скорость вала электродвигате​ля, об/мин;

Мк - кратность   максимального   вращающего    момента
электродвигателя по отношению к его номинальному моменту (перегрузочная способность);
Мп - кратность пускового вращающего момента электро​двигателя по отношению к его номинальному моменту;
Мм - кратность минимального вращающего момента элек​тродвигателя по отношению к его номинальному мо​менту;
GD2дв - маховой момент ротора электродвигателя, кг(м2; 

nмн  - номинальная угловая   скорость   рабочей   машины, об/мин;
Ммо - начальный момент статического сопротивления рабо​чей машины, равный моменту сопротивления   рабо​чей машины при пуске за вычетом момента   сопро​тивления, обусловленного трением покоя, Н(м; 

Ммн - момент статического сопротивления рабочей машины при ее номинальной скорости вращения nмн Н(м;

GD2м - маховой момент рабочей машины, кг(м2; 

х - показатель степени, характеризующий изменение мо​мента статического сопротивления рабочей машины;

(пер - КПД механической передачи;
(U% - снижение питающего напряжения   от   номинальной величины, %;
(н - номинальный КПД электродвигателя, %.
Методические советы
К пункту   1.
Механическую характеристику асинхронного электродви​гателя (=f1(Mдв) строят на основании расчета его вращаю​щих моментов для частот, вращения, соответствующих сколь​жениям: 0; s = sH; 0,1; s = sK; 0,3; 0,4; 0,8 и 1,0.
Вращающий пусковой момент электродвигателя при s=1,0 (=0  и минимальный момент при s = 0,8 определить, ис​пользуя кратности пускового Мп* и минимального Мм* момен​тов, по выражению:

Мп,н=Мн(Мп,н*

(1.2)
где 
[image: image2.wmf]н

н

н

Р

М

w

=

  — номинальный вращающий момент электродвигателя, Н-м;
Pн - номинальная мощность электродвигателя, Вт; 

[image: image3.wmf]0,105

30

н

нн

n

n

p

w

==×

 - номинальная угловая скорость электро​двигателя, рад/с, (пн - номинальная уг​ловая скорость, об/мин)
Остальные вращающие моменты электродвигателя для скольжений от 0 до 0,4 рассчитываются на основании уточ​ненной формулы Клосса, приняв в ней с достаточной сте​пенью точности отношение активного сопротивления обмотки фазы статора к приведенному активному сопротивлению об​мотки фазы ротора равным единице:
где Sк - критическое скольжение   электродвигате​ля, соответствующее максимальному вращающему моменту;


[image: image4.wmf](

)

21

//2

кк

ккк

МS

М

SSSSS

+

=

++




(1.3)

где Мк=Мн(Мк* - максимальный вращающий момент электродвигателя, Н-м;


[image: image5.wmf](

)

(

)

2

***

*

121

121

ккнк

кн

нк

MMSM

SS

SM

-+-

=

--

 

(1.3.1)

[image: image6.wmf]0

0

н

н

nn

S

n

-

=

 - номинальное скольжение   электродвигателя, соответствующее номинальному вращающему моменту;


[image: image7.wmf]0

60

f

n

p

=

 - синхронная угловая скорость электродвигателя     (магнитного    поля    статора),
об/мин;


[image: image8.wmf]60

н

f

p

n

=

 -
число   пар    полюсов   электродвигателя (ближайшее меньшее целое число); 
f = 50 Гц - частота тока в электрической сети.
Такой метод расчета механической характеристики с гра​фической интерполяцией в ее пусковой части позволяет до​статочно точно определить значение критического скольжения асинхронного двигателя, воспроизвести номинальный, макси​мальный и пусковой вращающие моменты, а также отобра​зить незначительный провал в механической характеристике
при скольжении около 0,8, связанный с наличием составляю​щих вращающего момента от высших гармонических (в ос​новном от 5-й и 7-й гармоник), определяющий минимальный момент.
Данные расчета механической характеристики (=f1(Mдв) свести в табл. 1.1. Переход от скольжения S к частоте вра​щения (0 произвести по формуле
(=(0(1-S)

(1.4)
где
[image: image9.wmf]0

2

f

p

p

w

=

 - синхронная частота вращения вала  электродвигателя (магнитного поля), рад/с.
Таблица   1.1
Данные к построению механической характеристики асинхронного двигателя
	S
	0
	
[image: image10.wmf]н

S


	0,1
	
[image: image11.wmf]к

S


	0,3
	0,4
	0,8
	1

	(, рад/с
	
	
	
	
	
	
	
	

	
[image: image12.wmf]()

н

U

M

, Н(м
	
	
	
	
	
	
	
	

	
[image: image13.wmf]()

U

M

, Н(м
	
	
	
	
	
	
	
	


При построении   механических   характеристик(=f(M) значения ( располагают по оси ординат   (функция), а зна​чения М — по оси абсцисс (аргумент).
Интерполируя механическую характеристику двигателя  в ее пусковой части, следует  учесть,   что  при   скольжениях S>Sк формула Клосса занижает действительные вращающие моменты. В частности, для S = 0,4 вращающий момент, вычис​ленный по (1.3), будет несколько занижен.
К  пункту  2.
Для приведения моментов вращения рабочей машины к валу электродвигателя необходимо попользовать следующее соотношение:

[image: image14.wmf]м

с

пер

М

М

i

h

=




(1.5)
где 
[image: image15.wmf]н

мн

n

i

n

=

- передаточное отношение передачи от электродвигателя к рабочей машине.
С учетом изменения момента рабочей машины от угловой скорости ее вала и учитывая, что
[image: image16.wmf]мм

мнмннн

nni

n

nnin

w

w

×

===

×

,окончательно имеем следующее выражение, связывающее приведенный момент статического сопротивления на валу электродвигателя Мс со скоростью вращения его вала:

[image: image17.wmf]1

()

х

м

сMOМНМО

пермн

n

МMMМ

in

h

éù

æö

êú

=+-×

ç÷

×

êú

èø

ëû




(1.6)
Давая со значения от 0 до (=(0 рассчитывают зависимость (=f2(Mс). Результаты свести в таблицу 1.2.
Таблица   1.2 
Данные к построению механической характеристики рабочей машины
	(, рад/с
	
	
	
	
	
	
	
	

	
[image: image18.wmf]с

M

, Н(м
	
	
	
	
	
	
	
	


На основании расчетных  данных   строится   кривая (=f2(Mс) на том же графике, что и механическая характеристи​ка электродвигателя (=f1(Mдв)
К  пункту  3.
Расчет продолжительности пуска и торможения электро​привода изложен в рекомендованных пособиях [1—3] и за​ключается в следующем.
Предварительно необходимо маховой момент рабочей ма​шины и электродвигателя, выраженный в кг-м2, перевести в систему единиц измерения СИ по соотношению:

[image: image19.wmf]2

4

GD

J

=




(1.7)
где J — момент инерции массы, кг-м2.
Если маховой момент выражен в Н-м2, то момент инер​ции массы в кг-м2 определяют по выражению

[image: image20.wmf]2

4

GD

g




(1.8)
где g = 9,81 —ускорение свободного падения, м/с2.
Тогда приведенный момент инерции системы электродви​гатель — рабочая машина относительно вала электродвига​теля можно выразить в виде

[image: image21.wmf]2

м

дв

J

JkJ

i

=+




(1.9)
где k — коэффициент, учитывающий момент инерции механи​ческой передачи от электродвигателя к рабочей ма​шине. Принять k=1,2.
Затем, используя построенные механические характерис​тики электродвигателя(=f1(Mдв) и рабочей машины (=f2(Mс), находится их разность - кривая избыточного (ди​намического) момента: 
[image: image22.wmf](

)

3

избдвс

МММf

w

=-=

. Эту кривую заменяют ступенчатой с участками, на которых избыточный момент постоянен и равен его средней величине Мизбi.Продолжительность разгона электропривода на каждом участке скоростей вращения рассчитывают по выражению

[image: image23.wmf]i

избi

tJ

М

w

D

D=




(1.10)

где 
[image: image24.wmf]1

iii

www

+

D=-

 -
интервал скорости вращения на г-м участке, 1/с;

[image: image25.wmf]избi

М

 - средний избыточный момент на i-м участке, принимаемый постоянным, Н-м.
Полная продолжительность пуска равна сумме частичных продолжительностей
[image: image26.wmf]1

m

пi

i

tt

=

=D

å


При равенстве величин 
[image: image27.wmf]1

ii

www

+

D==D

 на всех участках общая продолжительность пуска может быть определена по формуле

[image: image28.wmf]1

1

m

п

i

избi

tJ

М

w

=

=D

å




(1.11)
Результаты расчета свести в таблицу 1.3.
Таблица   1.1 Данные расчета продолжительности пуска электропривода

	Номера участков по направлению разгона
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	(нач, рад/с
	
	
	
	
	
	
	
	

	(кон, рад/с
	
	
	
	
	
	
	
	

	((, рад/с
	
	
	
	
	
	
	
	

	
[image: image29.wmf]()

н

избU

M

, Н(м
	
	
	
	
	
	
	
	

	
[image: image30.wmf]()

избU

M

, Н(м
	
	
	
	
	
	
	
	

	(t(Uн), с
	
	
	
	
	
	
	
	

	(t(U), с
	
	
	
	
	
	
	
	


Вращающий момент асинхронного двигателя для любой фиксированной скорости вращения прямо пропорционален квадрату приложенного напряжения, поэтому для всех скоро​стей вращения справедливо соотношение:

[image: image31.wmf]2

()()*

н

UU

MMU

=×




(1.12)
где
[image: image32.wmf]()

н

U

M

- вращающий момент асинхронного электродвигате​ля при номинальном напряжении, Н-м; 
[image: image33.wmf]U

M

 — вращающий момент асинхронного электродвига​теля при той же скорости вращения, но при на​пряжении по величине отличном от номинального, Н-м;

[image: image34.wmf]*

н

U

U

U

=

- относительное значение питающего напряжения   в долях от номинального, равное 
[image: image35.wmf]*

1%/100

UU

=-D


Поэтому для расчета продолжительности пуска электро​привода с нагрузкой в случае снижения питающего напряже​ния на зажимах двигателя на
[image: image36.wmf]%

U

D

 от номинального значе​ния необходимо пересчитать вращающие моменты асинхронного двигателя при номинальном   напряжении 
[image: image37.wmf]()

н

U

M

  для фиксированных скоростей вращения (скольжений) табли​цы 1.1 по соотношению (1.12). Внести соответствующие зна​чения пересчитанных вращающих моментов Л1(и> в нижнюю строку этой таблицы и повторить необходимые построения для расчета продолжительности пуска электропривода при пониженном напряжении. Данные расчета внести в соответ​ствующие строки таблицы 1.3.
Если хотя бы на одном участке механических характери​стик разгона электропривода 
[image: image38.wmf]()

0

избU

M

£

 то необходимо сде​лать заключение, что при пуск нагрузкой и понижении питающего напряжения на
[image: image39.wmf]%

U

D

 электропривод не запустится.
К  пункту  4.
Потери энергии три пуске асинхронного двигателя прак​тически полностью определяются электрическими потерями энергии в его обмотках, которые прямо пропорциональны квадрату силы тока. При прямом пуске асинхронного двига​теля с короткозамкнутым ротором можно принять, что в период пуска токи статора и ротора равны. Тогда для расче​та потерь энергии в джоулях (Дж) за время пуска электро​двигателя справедливо выражение

[image: image40.wmf]2

.*

0

п

t

пэлнп

A

Рidt

D=D

ò





(1.13)
где
[image: image41.wmf].

элн

Р

D

— номинальные электрические (переменные) потери мощности двигателя, Вт;

[image: image42.wmf]*

п

п

н

i

i

i

=

 - кратность тока двигателя по отношению к номинальному в любой рассматриваемый период времени пуска;
tп - продолжительность пуска двигателя, с.
Для асинхронных двигателей с короткозамкнутым рото​ром общего назначения можно считать, что за период пуска средняя (эквивалентная) величина тока двигателя составля​ет 0,9 его пускового тока при (= 0, т. е.

[image: image43.wmf]2

*

0

0,9

п

t

ппп

idtIt

=

ò




(1.14)

С учетом этого имеем

[image: image44.wmf]2

.*

0,81

пэлнпп

АРIt

D=D




(1.15)
где
[image: image45.wmf]*

п

п

н

I

I

I

=

— кратность пускового тока асинхронного двигателя по   отношению   к   номинальному  при (=0 
[image: image46.wmf]*

п

I

=

7

 Номинальные электрические потери мощности   двигателя можно определить по выражению

[image: image47.wmf](

)

.

1

1

н

элнн

н

РP

h

ha

-

D=

+


где
[image: image48.wmf]a

коэффициент, равный отношению постоянных потерь мощности двигателя к переменным. Принять
[image: image49.wmf]a

=0,6
Таким образом, обобщенная расчетная формула для опре​деления потерь энергии в джоулях при пуске асинхронного двигателя будет:

[image: image50.wmf](

)

2

**

1

0,81

1

н

пнпп

н

АРIt

h

ha

-

D=D

+




(1.17)
Потери энергии « асинхронном двигателе в джоулях при пуске системы без нагрузки можно рассчитать и не прибегая к предварительному определению продолжительности пуска [1,2,3]:

[image: image51.wmf]2

1

0

'

2

1

2

по

r

АI

r

w

æö

D=

ç÷

èø




(1.18)
С учетом, что

[image: image52.wmf]'

12

rr

;



[image: image53.wmf]2

0

по

АI

w

D=





(1.19)
К  пункту  5.
При нагрузке асинхронного двигателя в периоды работы близкой к номинальной, предельно допустимая частота его включения в течение одного часа, исходя из условия допус​тимого нагрева электродвигателя, рассчитывается по формуле [1,2,3].


[image: image54.wmf](

)

0

1%/100

3600

н

п

РПВ

h

А

b

D-

=

D




(1.20)

[image: image55.wmf]1

н

нн

н

РР

h

h

æö

-

D=

ç÷

èø

- номинальные потери мощности в электродвигателе, Вт;

[image: image56.wmf]0

b

— коэффициент, учитывающий ухудшение  теплоотдачи двигателя в отключенном состоянии и равный отношению тепло​отдачи отключенного двигателя к теп​лоотдаче при его работе. Для самовентилируемых двигателей 
[image: image57.wmf]0

b

=0,25-0,55. Принять 
[image: image58.wmf]0

b

=0,5
Приложение 1 – Варианты заданий

1. Рассчитать и построить механическую характеристику электродвигателя,  (=f(Мдв).

2. Рассчитать и построить на том же графике механическую характеристику рабочей машины, приведенную к частоте вращения вала электродвигателя, (=f(Мс).

3. Определить продолжительность пуска электродвигателя с нагрузкой:

- при номинальном напряжении питания; - при снижении питающего напряжения на (U% от его номинального значения.

4. Рассчитать потери энергии в асинхронном двигателе при номинальном напряжении питания и пуске системы: - с нагрузкой; - без нагрузки.

5. Рассчитать, исходя из допустимого нагрева электродвигателя, предельно допустимую частоту включения электропривода при ПВ=50%, номинальной нагрузке при работе и номинальном напряжении питания для режимов пуска системы:

- с нагрузкой;

- без нагрузки.

	Вариант задания № 1




	Рн
	nн
	(н
	Mk*
	Mм*
	Мп*
	GD2дв
	nмн
	Ммо
	Ммн
	GD2м
	х
	(пер
	(U%

	кВт
	об/мин
	%
	-
	-
	-
	кг(м2
	об/мин
	Н(м
	Н(м
	кг(м2
	-
	%
	%

	30
	1470
	91
	2,3
	1,2
	1,4
	0,93
	368
	86,7
	510
	179
	-0,5
	88
	48


	Вариант задания № 2





	Рн
	nн
	(н
	Mk*
	Mм*
	Мп*
	GD2дв
	nмн
	Ммо
	Ммн
	GD2м
	х
	(пер
	(U%

	кВт
	об/мин
	%
	-
	-
	-
	кг(м2
	об/мин
	Н(м
	Н(м
	кг(м2
	-
	%
	%

	5,5
	2880
	87,5
	2,5
	1
	2
	0,03
	360
	29,7
	90
	7
	-1
	81
	5


	Вариант задания № 3





	Рн
	nн
	(н
	Mk*
	Mм*
	Мп*
	GD2дв
	nмн
	Ммо
	Ммн
	GD2м
	х
	(пер
	(U%

	кВт
	об/мин
	%
	-
	-
	-
	кг(м2
	об/мин
	Н(м
	Н(м
	кг(м2
	-
	%
	%

	30
	2945
	90,5
	2,5
	1
	1,4
	0,34
	421
	88,8
	370
	31
	-0,5
	75
	37


	Вариант задания № 4





	Рн
	nн
	(н
	Mk*
	Mм*
	Мп*
	GD2дв
	nмн
	Ммо
	Ммн
	GD2м
	х
	(пер
	(U%

	кВт
	об/мин
	%
	-
	-
	-
	кг(м2
	об/мин
	Н(м
	Н(м
	кг(м2
	-
	%
	%

	30
	2945
	90,5
	2,5
	1
	1,4
	0,34
	982
	23,4
	130
	47
	2
	86
	15


	Вариант задания № 5





	Рн
	nн
	(н
	Mk*
	Mм*
	Мп*
	GD2дв
	nмн
	Ммо
	Ммн
	GD2м
	х
	(пер
	(U%

	кВт
	об/мин
	%
	-
	-
	-
	кг(м2
	об/мин
	Н(м
	Н(м
	кг(м2
	-
	%
	%

	30
	1470
	91
	2,3
	1,2
	1,4
	0,93
	210
	176
	880
	166
	-0,5
	72
	9


	Вариант задания № 6





	Рн
	nн
	(н
	Mk*
	Mм*
	Мп*
	GD2дв
	nмн
	Ммо
	Ммн
	GD2м
	х
	(пер
	(U%

	кВт
	об/мин
	%
	-
	-
	-
	кг(м2
	об/мин
	Н(м
	Н(м
	кг(м2
	-
	%
	%

	18,5
	1465
	89,5
	2,3
	1,2
	1,4
	0,51
	366
	43,5
	290
	15
	-1
	72
	6


	Вариант задания № 7





	Рн
	nн
	(н
	Mk*
	Mм*
	Мп*
	GD2дв
	nмн
	Ммо
	Ммн
	GD2м
	х
	(пер
	(U%

	кВт
	об/мин
	%
	-
	-
	-
	кг(м2
	об/мин
	Н(м
	Н(м
	кг(м2
	-
	%
	%

	0,25
	2770
	68
	2,2
	1
	2
	0,00186
	346
	0
	0
	0
	-1
	80
	41


	Вариант задания № 8





	Рн
	nн
	(н
	Mk*
	Mм*
	Мп*
	GD2дв
	nмн
	Ммо
	Ммн
	GD2м
	х
	(пер
	(U%

	кВт
	об/мин
	%
	-
	-
	-
	кг(м2
	об/мин
	Н(м
	Н(м
	кг(м2
	-
	%
	%

	18,5
	1465
	89,5
	2,3
	1,2
	1,4
	0,51
	488
	43,2
	240
	62
	-1
	90
	23


	Вариант задания № 9





	Рн
	nн
	(н
	Mk*
	Mм*
	Мп*
	GD2дв
	nмн
	Ммо
	Ммн
	GD2м
	х
	(пер
	(U%

	кВт
	об/мин
	%
	-
	-
	-
	кг(м2
	об/мин
	Н(м
	Н(м
	кг(м2
	-
	%
	%

	30
	2945
	90,5
	2,5
	1
	1,4
	0,34
	491
	80
	400
	60
	0,5
	79
	37


	Вариант задания № 10




	Рн
	nн
	(н
	Mk*
	Mм*
	Мп*
	GD2дв
	nмн
	Ммо
	Ммн
	GD2м
	х
	(пер
	(U%

	кВт
	об/мин
	%
	-
	-
	-
	кг(м2
	об/мин
	Н(м
	Н(м
	кг(м2
	-
	%
	%

	30
	1470
	91
	2,3
	1,2
	1,4
	0,93
	245
	178,2
	660
	173
	2
	83
	21


	Вариант задания № 11





	Рн
	nн
	(н
	Mk*
	Mм*
	Мп*
	GD2дв
	nмн
	Ммо
	Ммн
	GD2м
	х
	(пер
	(U%

	кВт
	об/мин
	%
	-
	-
	-
	кг(м2
	об/мин
	Н(м
	Н(м
	кг(м2
	-
	%
	%

	7,5
	2900
	87,5
	2,8
	1
	2
	0,04
	414
	34
	100
	2
	-1
	84
	27


	Вариант задания № 12





	Рн
	nн
	(н
	Mk*
	Mм*
	Мп*
	GD2дв
	nмн
	Ммо
	Ммн
	GD2м
	х
	(пер
	(U%

	кВт
	об/мин
	%
	-
	-
	-
	кг(м2
	об/мин
	Н(м
	Н(м
	кг(м2
	-
	%
	%

	22
	1470
	90
	2,3
	1,2
	1,4
	0,76
	210
	214,5
	650
	91
	-0,5
	79
	42


	Вариант задания № 13





	Рн
	nн
	(н
	Mk*
	Mм*
	Мп*
	GD2дв
	nмн
	Ммо
	Ммн
	GD2м
	х
	(пер
	(U%

	кВт
	об/мин
	%
	-
	-
	-
	кг(м2
	об/мин
	Н(м
	Н(м
	кг(м2
	-
	%
	%

	30
	2945
	90,5
	2,5
	1
	1,4
	0,34
	491
	62,5
	250
	47
	2
	83
	19


	Вариант задания № 14





	Рн
	nн
	(н
	Mk*
	Mм*
	Мп*
	GD2дв
	nмн
	Ммо
	Ммн
	GD2м
	х
	(пер
	(U%

	кВт
	об/мин
	%
	-
	-
	-
	кг(м2
	об/мин
	Н(м
	Н(м
	кг(м2
	-
	%
	%

	30
	1470
	91
	2,3
	1,2
	1,4
	0,93
	184
	193,2
	920
	133
	0
	73
	6


	Вариант задания № 15





	Рн
	nн
	(н
	Mk*
	Mм*
	Мп*
	GD2дв
	nмн
	Ммо
	Ммн
	GD2м
	х
	(пер
	(U%

	кВт
	об/мин
	%
	-
	-
	-
	кг(м2
	об/мин
	Н(м
	Н(м
	кг(м2
	-
	%
	%

	30
	1470
	91
	2,3
	1,2
	1,4
	0,93
	210
	179,4
	780
	202
	-1
	86
	40


	Вариант задания № 16






	Рн
	nн
	(н
	Mk*
	Mм*
	Мп*
	GD2дв
	nмн
	Ммо
	Ммн
	GD2м
	х
	(пер
	(U%

	кВт
	об/мин
	%
	-
	-
	-
	кг(м2
	об/мин
	Н(м
	Н(м
	кг(м2
	-
	%
	%

	22
	1470
	90
	2,3
	1,2
	1,4
	0,76
	368
	125,4
	380
	103
	-1
	70
	40


	Вариант задания № 17





	Рн
	nн
	(н
	Mk*
	Mм*
	Мп*
	GD2дв
	nмн
	Ммо
	Ммн
	GD2м
	х
	(пер
	(U%

	кВт
	об/мин
	%
	-
	-
	-
	кг(м2
	об/мин
	Н(м
	Н(м
	кг(м2
	-
	%
	%

	30
	2945
	90,5
	2,5
	1
	1,4
	0,34
	491
	70,2
	390
	14
	2
	88
	10


	Вариант задания № 18





	Рн
	nн
	(н
	Mk*
	Mм*
	Мп*
	GD2дв
	nмн
	Ммо
	Ммн
	GD2м
	х
	(пер
	(U%

	кВт
	об/мин
	%
	-
	-
	-
	кг(м2
	об/мин
	Н(м
	Н(м
	кг(м2
	-
	%
	%

	11
	2900
	88
	2,8
	1
	1,7
	0,09
	580
	22
	110
	15
	0
	93
	42


	Вариант задания № 19






	Рн
	nн
	(н
	Mk*
	Mм*
	Мп*
	GD2дв
	nмн
	Ммо
	Ммн
	GD2м
	х
	(пер
	(U%

	кВт
	об/мин
	%
	-
	-
	-
	кг(м2
	об/мин
	Н(м
	Н(м
	кг(м2
	-
	%
	%

	11
	2900
	88
	2,8
	1
	1,7
	0,09
	580
	34,8
	120
	11
	-1
	93
	29


	Вариант задания № 20





	Рн
	nн
	(н
	Mk*
	Mм*
	Мп*
	GD2дв
	nмн
	Ммо
	Ммн
	GD2м
	х
	(пер
	(U%

	кВт
	об/мин
	%
	-
	-
	-
	кг(м2
	об/мин
	Н(м
	Н(м
	кг(м2
	-
	%
	%

	11
	2900
	88
	2,8
	1
	1,7
	0,09
	967
	16,8
	80
	4
	-1
	93
	7


[image: image59.png]


[image: image60.png]


[image: image61.png]


[image: image62.jpg]



_1284315717.unknown

_1284711101.unknown

_1284711896.unknown

_1360671359.unknown

_1360671361.unknown

_1360671362.unknown

_1360671360.unknown

_1284712212.unknown

_1360671259.unknown

_1360671260.unknown

_1284712273.unknown

_1360671245.unknown

_1284712314.unknown

_1284712272.unknown

_1284711998.unknown

_1284712105.unknown

_1284711965.unknown

_1284711375.unknown

_1284711749.unknown

_1284711758.unknown

_1284711702.unknown

_1284711719.unknown

_1284711428.unknown

_1284711242.unknown

_1284711312.unknown

_1284711120.unknown

_1284710817.unknown

_1284710928.unknown

_1284710982.unknown

_1284711095.unknown

_1284710954.unknown

_1284710838.unknown

_1284710876.unknown

_1284316104.unknown

_1284316222.unknown

_1284710741.unknown

_1284710801.unknown

_1284316149.unknown

_1284315978.unknown

_1284316034.unknown

_1284315885.unknown

_1284310414.unknown

_1284315003.unknown

_1284315468.unknown

_1284315518.unknown

_1284315540.unknown

_1284315179.unknown

_1284314866.unknown

_1284314919.unknown

_1284314738.unknown

_1284310030.unknown

_1284310326.unknown

_1284310368.unknown

_1284310172.unknown

_1284309601.unknown

_1284309717.unknown

_1284283839.unknown

