## Slide 1
Ставропольский государственный аграрный университет
«Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей»
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ
ПРИВАЛОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГРАФОВИЧ

## Slide 2
Ставропольский государственный аграрный университет
Раздел 1.
Обеспечение безопасного производства плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях.

## Slide 3
Ставропольский государственный аграрный университет
Тема 1.1
Общие требования безопасности при обслуживании электроустановок.

## Slide 4
Ставропольский государственный аграрный университет
УРОК № 2
Воздействие электрического тока на организм человека.

## Slide 5
Ставропольский государственный аграрный университет
Учебные цели
1. Знать механизм поражения человека электрическим током.
2. Знать факторы, определяющие степень опасности воздействия тока на организм человека.

## Slide 6
Ставропольский государственный аграрный университет
  Учебные вопросы
1. Действие электрического тока на человека.
2. Факторы, определяющие степень опасности при воздействии тока на организм человека.

## Slide 7
Ставропольский государственный аграрный университет
  Учебная литература.
  1. Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок. 3-е изд. М: НОРМАТИКА, 2020. - 232с.
  2. Основы электробезопасности. Ч.І: влияние электрического тока и ЭМП электроустановок на человека: учебное пособие / Е.Е. Привалов. - М. Берлин-Медиа, 2016. - 154с.

## Slide 8
Ставропольский государственный аграрный университет
1. Действие электрического тока на человека.

## Slide 9
Ставропольский государственный аграрный университет
  .

## Slide 10
Ставропольский государственный аграрный университет
  1. Неспецифическое действие: ожоги и механические повреждения (горение одежды, падение с высоты).
  2. Специфическое действие в виде эффектов: термического, электролитического, механического, биологического и раздражающего при прохождении тока через ткани тела.

## Slide 11
Ставропольский государственный аграрный университет

## Slide 12
Ставропольский государственный аграрный университет

## Slide 13
Ставропольский государственный аграрный университет

## Slide 14
Ставропольский государственный аграрный университет

## Slide 15
Ставропольский государственный аграрный университет

## Slide 16
Ставропольский государственный аграрный университет

## Slide 17
Ставропольский государственный аграрный университет

## Slide 18
Ставропольский государственный аграрный университет
  2. Факторы,
  определяющие степень опасности при воздействии тока на организм человека.

## Slide 19
Ставропольский государственный аграрный университет

## Slide 20
Ставропольский государственный аграрный университет

## Slide 21
Ставропольский государственный аграрный университет
  .

## Slide 22
Ставропольский государственный аграрный университет

## Slide 23
Ставропольский государственный аграрный университет

## Slide 24
Ставропольский государственный аграрный университет
  .

## Slide 25
Ставропольский государственный аграрный университет
  Заключение.
  Работники должны соблюдать правила техники безопасности, чтобы не попасть под опасное действие тока (дуги) и получить травмы, приводящие инвалидности или даже гибели.