ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

1. Этапы эксплуатации линий электропередачи системы электроснабжения.

2. Система качества технического обслуживания и ремонта линий электропередачи системы электроснабжения.

3. Назначение и жизненный цикл системы электроснабжения.

4. Критерии готовности системы технического обслуживания элементов системы электроснабжения.

5. Система электроснабжения как часть перспективной интеллектуальной электрической сети.

6. Требования к техническому обслуживанию и ремонту масляных трансформаторов системы электроснабжения.

7. Структура системы технического обслуживания и ремонта силовых масляных трансформаторов.

8. Планово-предупредительная система технического обслуживания масляных трансформаторов.

9. Порядок технического осмотра масляных трансформаторов системы электроснабжения.

10. Профилактический контроль масляных трансформаторов системы электроснабжения.

11. Система мониторинга масляных трансформаторов системы электроснабжения по техническому состоянию.

12. Требования к техническому обслуживанию и ремонту распределительных устройств системы электроснабжения.

13. Открытые и закрытые распределительные устройства системы электроснабжения.

14. Структура системы технического обслуживания и ремонта открытых и закрытых распределительных устройств.

15. Технические осмотры без отключения открытых и закрытых распределительных устройств системы электроснабжения.

16. Планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта с отключением открытых и закрытых распределительных устройств.

17. Система мониторинга открытых и закрытых распределительных устройств подстанции по техническому состоянию.

18. Линии электропередачи системы электроснабжения как объекты контроля.

19. Контроль технического состояния отключенной воздушной линии системы электроснабжения.

20. Контроль технического состояния воздушной линии системы электроснабжения. Контроль состояния фундаментов и опор.

21. Контроль технического состояния воздушной линии системы электроснабжения. Контроль состояния проводов и грозозащитных тросов.

22. Контроль технического состояния воздушной линии системы электроснабжения. Контроль состояния изоляции и линейной арматуры.

23. Контроль технического состояния воздушной линии системы электроснабжения. Контроль состояния заземляющих устройств.

24. Контроль технического состояния воздушной линии системы электроснабжения. Контроль состояния трассы.

25. Контроль технического состояния воздушной линии под рабочим напряжением. Состав структурной схемы по трем уровням.

26. Тепловизионный контроль элементов воздушной линии под рабочим напряжением.

27. Структура пункта контроля воздушной линии под рабочим напряжением.

28. Трансформаторы масляные системы электроснабжения как объекты контроля.

29. Задачи контроля трансформаторов масляных системы электроснабжения.

30. Контроль технического состояния, отключенного трансформатора масляного системы электроснабжения. Контроль сопротивления постоянному току.

31. Контроль технического состояния трансформатора масляного системы электроснабжения. Полный анализ трансформаторного масла.

32. Виды контроля технического состояния трансформатора масляного под рабочим напряжением.

33. Контроль технического состояния трансформатора масляного под рабочим напряжением. Тепловизионный контроль.

34. Комплектные распределительные устройства системы электроснабжения как объекты контроля.

35. Контроль технического состояния комплектного распределительного устройства под рабочим напряжением.

36. Контроль технического состояния комплектного распределительного устройства с отключением рабочего напряжения.

37. Состав структурной схемы цифровой подстанции с комплектным распределительным устройством.

38. Контроль состояния и остаточного ресурса комплектного распределительного устройства блоком SG-DM цифровой подстанции.

39. Контроль технического состояния комплектного распределительного устройства под рабочим напряжением. Состав структурной схемы по трем уровням цифровой подстанции.

40. Планово-предупредительный ремонт воздушных линий системы электроснабжения.

41. Текущий ремонт воздушных линий напряжением 110кВ.

42. Капитальный ремонт воздушных линий напряжением 110кВ.

43. Планово-предупредительная система ремонта трансформатора масляного системы электроснабжения.

44. Текущий ремонт трансформатора масляного системы электроснабжения.

45. Программно-технический комплекс диагностики и мониторинга трансформатора масляного системы электроснабжения.

46. Планово-предупредительная система ремонта технического обслуживания и ремонта открытых распределительных устройств.

47. Текущий ремонт наружных разъединителей открытых распределительных устройств.

48. Капитальный ремонт наружных разъединителей открытых распределительных устройств.

49. Система мониторинга открытых распределительных устройств подстанции по техническому состоянию.

50. Правила приемки в эксплуатацию кабельных линий системы электроснабжения.

51. Технический осмотр кабельных линий электропередачи системы электроснабжения.

52. Контроль технического состояния кабельных линий электропередачи системы электроснабжения.

53. Компьютерный анализ частичных разрядов в кабельных линиях электропередачи системы электроснабжения.

54. Виды повреждений кабельных линий электропередачи системы электроснабжения.

55. Поиск повреждений кабельных линий электропередачи системы электроснабжения. Цифровой рефлектометр РЕЙС-305.

56. Виды работ при повреждении кабельных линий электропередачи системы электроснабжения.

57. Воздействие различных факторов на изоляцию электроустановок системы электроснабжения.

58. Нагревостойкость изоляции электроустановок. Классы нагревостойкости.

59. Правила восьми и шести градусов для изоляции электроустановок системы электроснабжения.

60. Износ изоляции электроустановок системы электроснабжения.

61. Правила температурной перегрузки изоляции электроустановок системы электроснабжения.

62. Увлажнение изоляции. Защита от влаги изоляции электроустановок системы электроснабжения.

63. Контроль состояния изоляции электроустановок системы электроснабжения.

64. Способы испытания трансформаторного масла электроустановок системы электроснабжения.

65. Назначение, состав и параметры контактных соединений электроустановок системы электроснабжения.

66. Характеристики контактных соединений электроустановок системы электроснабжения.

67. Назначение, состав и параметры устройств заземления электроустановок системы электроснабжения.

68. Обслуживание и ремонт заземляющих устройств электроустановок системы электроснабжения.

69. Методы испытания заземляющих устройств электроустановок системы электроснабжения.

70. Группы повреждений, требования, состав и перспективы развития устройств релейной защиты и автоматики электроустановок системы электроснабжения.

71. Эксплуатация устройств релейной защиты и автоматики электроустановок системы электроснабжения.

72. Переносные установки для проверки устройств релейной защиты и автоматики электроустановок системы электроснабжения.

73. Эксплуатационные свойства аккумуляторных батарей электроустановок системы электроснабжения.

74. Техническое обслуживание аккумуляторных батарей электроустановок системы электроснабжения.

75. Текущий ремонт аккумуляторных батарей электроустановок системы электроснабжения.

76. Организация работ по обследованию линий с самонесущими изолированными и защищенными проводами электроустановок системы электроснабжения.

77. Ремонт ответвления к зданию и сооружению провода воздушной линий с изолированными проводами.

78. Организация работ по обследованию линий с самонесущими изолированными и защищенными проводами.

79. Ремонт поврежденного участка фазного провода в пролете воздушной линий с изолированными проводами.

80. Ремонт протяженного участка проводов линий воздушной линий с изолированными проводами.

81. Методы визуального осмотра кабельной линии системы электроснабжения.

82. Методы инструментального осмотра и испытаний кабельной линии системы электроснабжения.

83. Виды и способы устранения дефектов кабельной линии системы электроснабжения.

84. Порядок отыскания мест повреждения кабельной линии системы электроснабжения.

85. Методы определения мест повреждения кабельной линии системы электроснабжения.

86. Методы измерения сопротивления элементов заземляющих устройств. Метод «амперметра – вольтметра».

87. Измерение сопротивления элементов заземляющих устройств прибором МС-08 на основе метода «амперметра – вольтметра».

88. Компенсационный метод измерения сопротивления заземляющих устройств прибором М 416.

89. Требования к заземляющим устройствам электрооборудования систем электроснабжения. Заземлители.

90. Требования к заземляющим устройствам электрооборудования систем электроснабжения. Заземляющие проводники.

91. Требования к заземляющим устройствам электрооборудования систем электроснабжения. Главная заземляющая шина.

92. Свойства заземляющих проводников электрооборудования систем электроснабжения.

93. Свойства заземлителя электрооборудования систем электроснабжения.

94. Паспорт заземляющего устройства электрооборудования систем электроснабжения.

95. Характеристика технических мероприятий на заземляющем устройстве электрооборудования систем электроснабжения. Техническое обслуживание заземляющих устройств.

96. Стратегии технических обслуживаний и ремонтов электрооборудования систем электроснабжения.