ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра «Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»

Экзаменационный билет № 01

по дисциплине «Электробезопасность» для студентов 2 курса

электроэнергетического факультета специальности:

13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника»,

35.03.06 - «Агроинженерия»

экзаменационные сессии 2021/2022 учебного года

Вопросы:

1. Система электробезопасности. Основные понятия.

2. Классификация помещений по опасности поражения электрическим током работников.

3. Защитное действие устройства автоматического отключения питания в однофазных сетях переменного тока.

Зав. кафедрой 			 И.К. Шарипов

Утверждено на заседании кафедры

«Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»,

протокол № 01 от 31 августа 2021 года.

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра «Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»

Экзаменационный билет № 02

по дисциплине «Электробезопасность» для студентов 2 курса

электроэнергетического факультета специальности:

13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника»,

35.03.06 - «Агроинженерия»

экзаменационные сессии 2021/2022 учебного года

Вопросы:

1. Факторы, определяющие степень опасности воздействия тока на человека.

2. Требования действующих нормативных документов к электроустановкам.

3. Организация работы подчиненного персонала по хранению электрозащитных средств.

Зав. кафедрой 			 И.К. Шарипов

Утверждено на заседании кафедры

«Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»,

протокол № 01 от 31 августа 2021 года.

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра «Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»

Экзаменационный билет № 03

по дисциплине «Электробезопасность» для студентов 2 курса

электроэнергетического факультета специальности:

13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника»,

35.03.06 - «Агроинженерия»

экзаменационные сессии 2021/2022 учебного года

Вопросы:

1. Электротравматизм. Основные понятия.

2. Влияние силы тока на исход поражения работника при косвенном прикосновении к токопродящим частям электрооборудования сети.

3. Плакаты и знаки по электробезопасности. Плакаты запрещающие.

Зав. кафедрой 			 И.К. Шарипов

Утверждено на заседании кафедры

«Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»,

протокол № 01 от 31 августа 2021 года.

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра «Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»

Экзаменационный билет № 04

по дисциплине «Электробезопасность» для студентов 2 курса

электроэнергетического факультета специальности:

13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника»,

35.03.06 - «Агроинженерия»

экзаменационные сессии 2021/2022 учебного года

Вопросы:

1. Типы заземлителей электроустановок.

2. Влияние длительности протекания электрического тока и физических раздражений на сопротивление тела человека.

3. Плакаты и знаки по электробезопасности. Знаки и плакаты предупреждающие.

Зав. кафедрой 			 И.К. Шарипов

Утверждено на заседании кафедры

«Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»,

протокол № 01 от 31 августа 2021 года.

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра «Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»

Экзаменационный билет № 05

по дисциплине «Электробезопасность» для студентов 2 курса

электроэнергетического факультета специальности:

13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника»,

35.03.06 - «Агроинженерия»

экзаменационные сессии 2021/2022 учебного года

Вопросы:

1. Параметры заземлителей электрических сетей.

2. Влияние фибрилляционного тока на исход поражения работника при косвенном прикосновении к токопродящим частям электрооборудования сети.

3. Плакаты и знаки по электробезопасности. Плакаты предписывающие.

Зав. кафедрой 			 И.К. Шарипов

Утверждено на заседании кафедры

«Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»,

протокол № 01 от 31 августа 2021 года.

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра «Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»

Экзаменационный билет № 06

по дисциплине «Электробезопасность» для студентов 2 курса

электроэнергетического факультета специальности:

13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника»,

35.03.06 - «Агроинженерия»

экзаменационные сессии 2021/2022 учебного года

Вопросы:

1. Типы, состав, достоинства и недостатки одиночных заземляющих устройств.

2. Влияние длительности прохождения тока на исход поражения работника при косвенном прикосновении к токопродящим частям электрооборудования сети.

3. Плакаты и знаки по электробезопасности. Плакат указательный.

Зав. кафедрой 			 И.К. Шарипов

Утверждено на заседании кафедры

«Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»,

протокол № 01 от 31 августа 2021 года.

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра «Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»

Экзаменационный билет № 07

по дисциплине «Электробезопасность» для студентов 2 курса

электроэнергетического факультета специальности:

13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника»,

35.03.06 - «Агроинженерия»

экзаменационные сессии 2021/2022 учебного года

Вопросы:

1. Типы, состав, достоинства и недостатки групповых заземляющих устройств.

2. Влияние фибрилляционного тока на исход поражения работника при косвенном прикосновении к токопродящим частям электрооборудования сети.

3. Защитные и коммутационные аппараты для автоматического отключения источника питания.

Зав. кафедрой 			 И.К. Шарипов

Утверждено на заседании кафедры

«Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»,

протокол № 01 от 31 августа 2021 года.

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра «Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»

Экзаменационный билет № 08

по дисциплине «Электробезопасность» для студентов 2 курса

электроэнергетического факультета специальности:

13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника»,

35.03.06 - «Агроинженерия»

экзаменационные сессии 2021/2022 учебного года

Вопросы:

1. Расчет и конструкция одиночных заземляющих устройств.

2. Влияние длительности прохождения тока на исход поражения работника при косвенном прикосновении к токопродящим частям электрооборудования сети.

3. Электрическая сеть с системой заземления TN-C.

Зав. кафедрой 			 И.К. Шарипов

Утверждено на заседании кафедры

«Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»,

протокол № 01 от 31 августа 2021 года.

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра «Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»

Экзаменационный билет № 09

по дисциплине «Электробезопасность» для студентов 2 курса

электроэнергетического факультета специальности:

13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника»,

35.03.06 - «Агроинженерия»

экзаменационные сессии 2021/2022 учебного года

Вопросы:

1. Расчет и конструкция групповых заземляющих устройств.

2. Защитное действие заземления электрооборудования в однофазных сетях переменного тока. Заземлители.

3. Требования к работникам по группам электробезопасности. Группа II.

Зав. кафедрой 			 И.К. Шарипов

Утверждено на заседании кафедры

«Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»,

протокол № 01 от 31 августа 2021 года.

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра «Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»

Экзаменационный билет № 10

по дисциплине «Электробезопасность» для студентов 2 курса

электроэнергетического факультета специальности:

13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника»,

35.03.06 - «Агроинженерия»

экзаменационные сессии 2021/2022 учебного года

Вопросы:

1. Напряжение прикосновения на элементах электроустановки.

2. Защитное действие заземления электрооборудования в однофазных сетях переменного тока. Напряжение на заземляющем устройстве.

3. Требования к работникам по группам электробезопасности. Группа III.

Зав. кафедрой 			 И.К. Шарипов

Утверждено на заседании кафедры

«Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»,

протокол № 01 от 31 августа 2021 года.

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра «Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»

Экзаменационный билет № 11

по дисциплине «Электробезопасность» для студентов 2 курса

электроэнергетического факультета специальности:

13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника»,

35.03.06 - «Агроинженерия»

экзаменационные сессии 2021/2022 учебного года

Вопросы:

1. Напряжение шага при одиночных заземляющих устройствах электроустановки.

2. Влияние пути тока на исход поражения работника при косвенном прикосновении к токопродящим частям электрооборудования сети.

3. Специальные работы, право на проведение, которых отражается в удостоверении работника по группам электробезопасности. Верхолазные работы.

Зав. кафедрой 			 И.К. Шарипов

Утверждено на заседании кафедры

«Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»,

протокол № 01 от 31 августа 2021 года.

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра «Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»

Экзаменационный билет № 12

по дисциплине «Электробезопасность» для студентов 2 курса

электроэнергетического факультета специальности:

13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника»,

35.03.06 - «Агроинженерия»

экзаменационные сессии 2021/2022 учебного года

Вопросы:

1. Напряжение шага при групповых заземляющих устройствах электроустановки.

2. Влияние частоты и рода тока на исход поражения работника при косвенном прикосновении к токопродящим частям электрооборудования сети.

3. Специальные работы, право на проведение, которых отражается в удостоверении работника по группам электробезопасности. Работы без снятия напряжения с электроустановки.

Зав. кафедрой 			 И.К. Шарипов

Утверждено на заседании кафедры

«Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»,

протокол № 01 от 31 августа 2021 года.

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра «Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»

Экзаменационный билет № 13

по дисциплине «Электробезопасность» для студентов 2 курса

электроэнергетического факультета специальности:

13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника»,

35.03.06 - «Агроинженерия»

экзаменационные сессии 2021/2022 учебного года

Вопросы:

1. Защитное уравнивание потенциалов электроустановок.

2. Защитное действие заземления электрооборудования в однофазных сетях переменного тока. Сопротивление заземляющего устройства.

3. Организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках. Работы в действующих электроустановках по распоряжению.

Зав. кафедрой 			 И.К. Шарипов

Утверждено на заседании кафедры

«Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»,

протокол № 01 от 31 августа 2021 года.

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра «Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»

Экзаменационный билет № 14

по дисциплине «Электробезопасность» для студентов 2 курса

электроэнергетического факультета специальности:

13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника»,

35.03.06 - «Агроинженерия»

экзаменационные сессии 2021/2022 учебного года

Вопросы:

1. Защитное выравнивание потенциалов электроустановок.

2. Система заземления TN – C - S переменного тока.

3. Организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках. Работы в действующих электроустановках по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

Зав. кафедрой 			 И.К. Шарипов

Утверждено на заседании кафедры

«Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»,

протокол № 01 от 31 августа 2021 года.

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра «Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»

Экзаменационный билет № 15

по дисциплине «Электробезопасность» для студентов 2 курса

электроэнергетического факультета специальности:

13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника»,

35.03.06 - «Агроинженерия»

экзаменационные сессии 2021/2022 учебного года

Вопросы:

1. Защитное отключение электроустановок.

2. Специальные работы, право на проведение, которых отражается в удостоверении работника по группам электробезопасности. Работы под наведенным напряжением.

3. Организация работ в электроустановках по распоряжению.

Зав. кафедрой 			 И.К. Шарипов

Утверждено на заседании кафедры

«Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»,

протокол № 01 от 31 августа 2021 года.

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра «Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»

Экзаменационный билет № 16

по дисциплине «Электробезопасность» для студентов 2 курса

электроэнергетического факультета специальности:

13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника»,

35.03.06 - «Агроинженерия»

экзаменационные сессии 2021/2022 учебного года

Вопросы:

1. Защитное зануление электроустановок.

2. Порядок выполнения организационных мероприятий по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках.

3. Организация работ в электроустановках, выполняемых по перечню работ в порядке текущей эксплуатации.

Зав. кафедрой 			 И.К. Шарипов

Утверждено на заседании кафедры

«Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»,

протокол № 01 от 31 августа 2021 года.

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра «Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»

Экзаменационный билет № 17

по дисциплине «Электробезопасность» для студентов 2 курса

электроэнергетического факультета специальности:

13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника»,

35.03.06 - «Агроинженерия»

экзаменационные сессии 2021/2022 учебного года

Вопросы:

1. Напряжение прикосновения с учетом падения напряжения в сопротивлении основания.

2. Организация работы подчиненного персонала по применению электрозащитных средств.

3. Организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках. Работы в действующих электроустановках по наряду-допуску.

Зав. кафедрой 			 И.К. Шарипов

Утверждено на заседании кафедры

«Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»,

протокол № 01 от 31 августа 2021 года.

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра «Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»

Экзаменационный билет № 18

по дисциплине «Электробезопасность» для студентов 2 курса

электроэнергетического факультета специальности:

13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника»,

35.03.06 - «Агроинженерия»

экзаменационные сессии 2021/2022 учебного года

Вопросы:

1. Электрическое сопротивление тела человека.

2. Плакаты и знаки по электробезопасности при выполнении работы по техническому обслуживанию систем электроснабжения.

3. Какие работы в электроустановках разрешается выполнять по распоряжению одному работнику, имеющему группу II.

Зав. кафедрой 			 И.К. Шарипов

Утверждено на заседании кафедры

«Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»,

протокол № 01 от 31 августа 2021 года.

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра «Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»

Экзаменационный билет № 19

по дисциплине «Электробезопасность» для студентов 2 курса

электроэнергетического факультета специальности:

13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника»,

35.03.06 - «Агроинженерия»

экзаменационные сессии 2021/2022 учебного года

Вопросы:

1. Действие электрического тока на человека.

2. Защитное действие зануления в однофазных сетях переменного тока. Зануление корпусов электрооборудования.

3. Порядок выполнения технических мероприятий по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках со снятием напряжения.

Зав. кафедрой 			 И.К. Шарипов

Утверждено на заседании кафедры

«Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»,

протокол № 01 от 31 августа 2021 года.

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра «Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»

Экзаменационный билет № 20

по дисциплине «Электробезопасность» для студентов 2 курса

электроэнергетического факультета специальности:

13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника»,

35.03.06 - «Агроинженерия»

экзаменационные сессии 2021/2022 учебного года

Вопросы:

1. Влияние рода и частоты электрического тока на сопротивление кожи человека.

2. Принцип действия защитного зануления электрооборудования.

3. Охрана труда при выполнении отключений в электроустановках напряжением до 1000В для подготовки рабочего места.

Зав. кафедрой 			 И.К. Шарипов

Утверждено на заседании кафедры

«Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»,

протокол № 01 от 31 августа 2021 года.

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра «Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»

Экзаменационный билет № 21

по дисциплине «Электробезопасность» для студентов 2 курса

электроэнергетического факультета специальности:

13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника»,

35.03.06 - «Агроинженерия»

экзаменационные сессии 2021/2022 учебного года

Вопросы:

1. Влияние силы тока на исход поражения работника при косвенном прикосновении к токопродящим частям электрооборудования сети.

2. Требования к работникам по группам электробезопасности. Группа II.

3. Меры безопасности при выполнении работ на мачтовых, столбовых и комплектных трансформаторных подстанций.

Зав. кафедрой 			 И.К. Шарипов

Утверждено на заседании кафедры

«Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»,

протокол № 01 от 31 августа 2021 года.

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра «Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»

Экзаменационный билет №22

по дисциплине «Электробезопасность» для студентов 2 курса

электроэнергетического факультета специальности:

13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника»,

35.03.06 - «Агроинженерия»

экзаменационные сессии 2021/2022 учебного года

Вопросы:

1. Влияние фибрилляционного тока на исход поражения работника при косвенном прикосновении к токопродящим частям электрооборудования сети.

2. Требования к работникам по группам электробезопасности. Группа III.

3. Меры безопасности при выполнении работ на силовых трансформаторах, масляных шунтирующих и дугогасящих реакторах.

Зав. кафедрой 			 И.К. Шарипов

Утверждено на заседании кафедры

«Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»,

протокол № 01 от 31 августа 2021 года.

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра «Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»

Экзаменационный билет № 23

по дисциплине «Электробезопасность» для студентов 2 курса

электроэнергетического факультета специальности:

13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника»,

35.03.06 - «Агроинженерия»

экзаменационные сессии 2021/2022 учебного года

Вопросы:

1. Влияние рода и частоты электрического тока на сопротивление кожи человека.

2. Порядок выполнения организационных мероприятий по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках.

3. Меры безопасности при выполнении работ на воздушных линиях электропередачи напряжением до 1000В.

Зав. кафедрой 			 И.К. Шарипов

Утверждено на заседании кафедры

«Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»,

протокол № 01 от 31 августа 2021 года.

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра «Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»

Экзаменационный билет № 24

по дисциплине «Электробезопасность» для студентов 2 курса

электроэнергетического факультета специальности:

13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника»,

35.03.06 - «Агроинженерия»

экзаменационные сессии 2021/2022 учебного года

Вопросы:

1. Влияние длительности протекания электрического тока и физических раздражений на сопротивление тела человека.

2. Какие работы в электроустановках могут быть отнесены к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000В.

3. Меры безопасности при выполнении работ на кабельных линиях электропередачи.

Зав. кафедрой 			 И.К. Шарипов

Утверждено на заседании кафедры

«Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»,

протокол № 01 от 31 августа 2021 года.

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра «Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»

Экзаменационный билет № 25

по дисциплине «Электробезопасность» для студентов 2 курса

электроэнергетического факультета специальности:

13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника»,

35.03.06 - «Агроинженерия»

экзаменационные сессии 2021/2022 учебного года

Вопросы:

1. Влияние пути тока на исход поражения работника при косвенном прикосновении к токопродящим частям электрооборудования сети.

2. Защитное действие зануления в однофазных сетях переменного тока. Аппараты защиты источников питания сети.

3. Организация охраны труда при установке заземлений в распределительных устройствах.

Зав. кафедрой 			 И.К. Шарипов

Утверждено на заседании кафедры

«Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»,

протокол № 01 от 31 августа 2021 года.

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра «Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»

Экзаменационный билет № 26

по дисциплине «Электробезопасность» для студентов 2 курса

электроэнергетического факультета специальности:

13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника»,

35.03.06 - «Агроинженерия»

экзаменационные сессии 2021/2022 учебного года

Вопросы:

1. Влияние частоты и рода тока на исход поражения работника при косвенном прикосновении к токопродящим частям электрооборудования сети.

2. Защитные действия зануление корпуса электрооборудования с помощью PE-проводника в электроустановках напряжением до 1000В.

3. Организация охраны труда при установке заземлений на воздушных линиях напряжением до 1000В.

Зав. кафедрой 			 И.К. Шарипов

Утверждено на заседании кафедры

«Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»,

протокол № 01 от 31 августа 2021 года.

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра «Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»

Экзаменационный билет № 27

по дисциплине «Электробезопасность» для студентов 2 курса

электроэнергетического факультета специальности:

13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника»,

35.03.06 - «Агроинженерия»

экзаменационные сессии 2021/2022 учебного года

Вопросы:

1. Напряжение шага при одиночных заземляющих устройствах электроустановки.

2. Трехфазная сеть с системой заземления ТТ переменного тока.

3. Какие работы разрешено выполнять без снятия напряжения на воздушной линии с изолированными проводами напряжением 0,38кВ.

Зав. кафедрой 			 И.К. Шарипов

Утверждено на заседании кафедры

«Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»,

протокол № 01 от 31 августа 2021 года.

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра «Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»

Экзаменационный билет № 28

по дисциплине «Электробезопасность» для студентов 2 курса

электроэнергетического факультета специальности:

13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника»,

35.03.06 - «Агроинженерия»

экзаменационные сессии 2021/2022 учебного года

Вопросы:

1. Напряжение шага при групповых заземляющих устройствах электроустановки.

2. Трехфазная сеть с системой заземления IT переменного тока.

3. В каких случаях запрещается работа на воздушной линии с изолированными проводами напряжением 0,38кВ без снятия напряжения.

Зав. кафедрой 			 И.К. Шарипов

Утверждено на заседании кафедры

«Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»,

протокол № 01 от 31 августа 2021 года.

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра «Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»

Экзаменационный билет № 29

по дисциплине «Электробезопасность» для студентов 2 курса

электроэнергетического факультета специальности:

13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника»,

35.03.06 - «Агроинженерия»

экзаменационные сессии 2021/2022 учебного года

Вопросы:

1. Защитное уравнивание потенциалов электроустановок.

2. Система заземления TN-C-S переменного тока.

3. Условия использования в работе электроинструмента и ручных электрических машин различных классов. Помещения с повышенной опасностью. Особо опасные помещения.

Зав. кафедрой 			 И.К. Шарипов

Утверждено на заседании кафедры

«Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»,

протокол № 01 от 31 августа 2021 года.

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра «Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»

Экзаменационный билет № 30

по дисциплине «Электробезопасность» для студентов 2 курса

электроэнергетического факультета специальности:

13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника»,

35.03.06 - «Агроинженерия»

экзаменационные сессии 2021/2022 учебного года

Вопросы:

1. Защитное выравнивание потенциалов электроустановок.

2. Система заземления TN-S переменного тока.

3. Условия использования в работе электроинструмента и ручных электрических машин различных классов. При наличии особо неблагоприятных условий.

Зав. кафедрой 			 И.К. Шарипов

Утверждено на заседании кафедры

«Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»,

протокол № 01 от 31 августа 2021 года.