## Slide 1
Ставропольский государственный аграрный университет
«Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей»
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ «ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» ПРИВАЛОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГРАФОВИЧ

## Slide 2
Ставропольский государственный аграрный университет
Раздел 1.
«Обеспечение безопасного производства плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях»

## Slide 3
Ставропольский государственный аграрный университет
Тема 1.1
Общие требования безопасности при обслуживании электроустановок.

## Slide 4
Ставропольский государственный аграрный университет
Практическое занятие № 3
Охрана труда при оперативном обслуживании и осмотрах электроустановок.

## Slide 5
Ставропольский государственный аграрный университет
Учебные цели
1. Изучить охрану труда при оперативном обслуживании и осмотрах электроустановок.

## Slide 6
Ставропольский государственный аграрный университет
  Учебные вопросы
1. Охрана труда при оперативном обслуживании и осмотрах электроустановок.

## Slide 7
Ставропольский государственный аграрный университет
  Учебная литература.
  1. Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ). М: НОРМАТИКА, 2020. - 238с.

## Slide 9
Ставропольский государственный аграрный университет
Электроустановка (ЭУ)
- совокупность машин, аппаратов, линий электропередачи, оборудования предназначенных для:
производства (1), преобразования (2), трансформации (3), передачи (4), распределения электроэнергии (5) и преобразования ее в другие виды энергии (6).

## Slide 10
Ставропольский государственный аграрный университет
  1. Охрана труда при оперативном обслуживании и осмотрах электроустановок.

## Slide 11
Ставропольский государственный аграрный университет
  1. Оперативные переключения должны выполнять работники, осуществляющие оперативное управление и обслуживание ЭУ или работники, специально обученные и подготовленные для оперативного обслуживания.

## Slide 13
Ставропольский государственный аграрный университет
  3. При оперативном обслуживании, осмотрах ЭУ, а также выполнении работ в ЭУ не допускается приближение людей к механизмам и грузоподъемным машинам, находящимся под напряжением не огражденным токоведущим частям, на расстояния менее указанных в таблице 1.

## Slide 18
Ставропольский государственный аграрный университет
  7. При замыкании на землю в ЭУ напряжением 3-35кВ приближаться к месту замыкания на расстояние менее 4 м в ЗРУ и менее 8 м в ОРУ и на ВЛ допускается только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение.

## Slide 19
Ставропольский государственный аграрный университет
  8. При несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия тока напряжение должно быть снято немедленно без предварительного разрешения оперативного персонала.

## Slide 20
Ставропольский государственный аграрный университет
  .

## Slide 21
Ставропольский государственный аграрный университет
  9. При снятии и установке предохранителей под напряжением.
  В ЭУ напряжением до 1000В - изолирующими клещами, диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица, глаз от механических воздействий и термических рисков электрической дуги.

## Slide 22
Ставропольский государственный аграрный университет

## Slide 23
Ставропольский государственный аграрный университет
  10. При снятии и установке предохранителей под напряжением.
  В ЭУ напряжением выше 1000В - изолирующими клещами (штангой), диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица, глаз от механических воздействий и термических рисков электрической дуги.

## Slide 25
Ставропольский государственный аграрный университет
  Заключение.
  Лица, виновные в нарушении требований ПОТЭУ, привлекаются к ответственности в установленном порядке.