## Slide 1
Ставропольский государственный аграрный университет
«Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей»
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ «ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» ПРИВАЛОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГРАФОВИЧ

## Slide 2
Ставропольский государственный аграрный университет
Раздел 1.
«Обеспечение безопасного производства плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях»

## Slide 3
Ставропольский государственный аграрный университет
Тема 1.1
Общие требования безопасности при обслуживании электроустановок.

## Slide 4
Ставропольский государственный аграрный университет
Практическое занятие № 4
Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок.

## Slide 5
Ставропольский государственный аграрный университет
Учебные цели
1. Изучить порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок.

## Slide 6
Ставропольский государственный аграрный университет
  Учебные вопросы
1. Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок.

## Slide 7
Ставропольский государственный аграрный университет
  Учебная литература.
  1. Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ). М: НОРМАТИКА, 2020. - 238с.

## Slide 9
Ставропольский государственный аграрный университет
  1. Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок.

## Slide 12
Ставропольский государственный аграрный университет
  ЯЩИК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КЛЮЧЕЙ

## Slide 13
Ставропольский государственный аграрный университет
  При работе в ЭУ, не имеющих местного оперативного персонала, ключи от ЭУ должны возвращаться не позднее следующего рабочего дня после осмотра или полного окончания работы.

## Slide 15
Ставропольский государственный аграрный университет
  Работодатель должен обеспечить учет выдачи и возврата ключей от ЭУ.

## Slide 16
Ставропольский государственный аграрный университет
  Заключение.
  Работодатель должен определить порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок и контролировать его по журналу.