Вопросы контрольной  точки №1

Раздел  «Метрология»

- Предмет и разделы метрологии.

- Основные здачи метрологии

- Что определяет Закон РФ «Об обеспечении единства измерений

- Какие органы входят в состав государственной метрологической службы

- Поверка и калибровка средств измерения

- Виды поверок средств измерения

- Какие отнрошения регулирует Федеральный закон «О техническом регулировании»

- Признаки методов измерения

- Методы  измерений по общим приемам получения результатов измерений

- Методы измерений по условиям измерения

- Виды измерений по характеру точности

- Виды измерений по ряду измерений

- Точность измерения.Виды погрешностей измерения.

- Абсолютная, относительная и приведенная погрешности .

- В чем заключается профилактика снижения погрешности ?

- Как и в чем выражается точность измерения

- Качество измерений. Показатели качества измерений.

- Факторы, влияющие на погрешность измерений.

- Сходимость и воспроизводимость результатов измерений.

- Виды штрихкодов