Вопросы к зачету по дисциплине Введение в специальность

- Основные свойства электроэнергетической системы.

- Основные типы энергетических станций.

- Что происходит в электрической системе при внезапном включении мощного потребителя? При выключении?

- Почему имеется необходимость в одних случаях повышать напряжение, в других – понижать?

- Принцип работы трансформатора

- Характерные потребители электрической энергии на промышленных предприятиях.

- Характерные потребители электрической энергии в быту.

- Примеры прогрессивных технологических процессов, основанных на применении электрической энергии.

- Выбор места расположения главной понизительной подстанции (ГПП) на генеральном плане предприятия.

- Система автоматического включения резерва (АВР).

- Категории потребителей по надежности электроснабжения.

- Схема питания потребителей I категории.

- Схемы питания потребителей II и III категорий.

- Назначение выключателей в системе электроснабжения потребителей. Вакуумные выключатели.

- Какие основные энергетические ресурсы используются на промышленных предприятиях?

- Для каких целей используется сжатый воздух на промышленных предприятиях?

- Какой основной вид топлива используется на промышленных предприятиях г.Ставрополя?

- В каких случаях целесообразно применять малые автономные котлы вместо районных котельных?

- Почему электрическая энергия является наиболее важным видом энергии?

- Состояние угольной промышленности в Ставропольском крае.

- Перспективы обеспечения газом и нефтью в мире.

- Перспективы обеспечения газом и нефтью в России.

- Вредные экологические факторы при сжигании угля.

- Мероприятия по уменьшению вредных экологических факторов при сжигании угля

- Применение электрофильтров на ГРЭС.

- Основные экологические проблемы в атомной энергетике.

- Мероприятия по недопущению попадания в окружающую среду ртути отработавших газоразрядных ламп.

- Экономичный способ аэрации при очистке сточных вод.

- Коммерческие и некоммерческие источники энергии.

- Причины расхождения прогнозов обеспеченности ресурсами мировой энергетики.

- Экологические проблемы традиционной энергетики.

- Наиболее экологически чистые источники энергии.

- Основные формы влияния энергетики на окружающую среду.

- Поддержание баланса отрицательных воздействий и роста потребления ресурсов.

- Какие основные нетрадиционные источники энергии применяются в настоящее время?

- Перспективы применения нетрадиционных источников энергии.

- Возможности применения нетрадиционных источников энергии в Ставропольском крае.

- Прикладное программное обеспечение. Классификация.

- Системное программное обеспечение.

- Инструментальное программное обеспечение, утилиты.

- Персональный компьютер и его характеристики.

- Внешние устройства, устройства вывода информации.

- Основные принципы новых информационных технологий.

- Понятие информационной системы.

- Методология использования информационной технологии: централизованная обработка информации.

- Методология использования информационной технологии: децентрализованная обработка информации.

- Информационные технологии обработки данных.

- Этапы обработки информации.

- Основные компоненты информационной технологии управления.

- Характеристика и назначение автоматизации офиса.

- Основные компоненты автоматизированного офиса.

- Понятие базы данных.

- Системы управления базами данных.