Вопросы и типовые задачи к зачету

Раздел Метрология

1. Предмет и задача метрологии.

2. История развития метрологии.

3. Основные понятия и термины метрологии.

4. Погрешности и их классификация.

5. Систематические, случайные и грубые погрешности.

6. Методические, аппаратурные и субъективные погрешности.

7. Аддитивные, мультипликативные и нелинейные погрешности.

9. Классы точности средств измерений.

10. Особенности обозначения классов точности на средствах измерений.

11. Определение физической величины. Классификация физических величин.

12. Основные, дополнительные и производные единицы физических величин системы SI.

13. Международная система единиц физических величин SI.

14. Эталоны, их классификация.

15. Виды измерений.

16. Методы измерений: дифференциальный, нулевой, замещения.

17. Понятие о средстве измерения. Метрологические характеристики средств измерений.

18. Классификация средств измерений.

19. Конструкция и принцип действия электромеханических приборов.

20. Система маркировки электромеханических приборов.

21. Условно-графические обозначения систем электромеханических приборов.

22. Дифференциальное уравнение моментов электромеханических приборов.

23. Приборы магнитоэлектрической системы.

24. Приборы электромагнитной системы.

28. Расширение пределов измерительных приборов: шунты и добавочные сопротивления.

29. Измерительные трансформаторы.

34. Измерение мощности в цепях постоянного и переменного тока.

35. Прямое и косвенное измерение сопротивлений в цепях постоянного тока.

Тематика типовых задач, выносимых на зачет:

- Расчет абсолютной, приведенной и относительной погрешностей.

- Расширение пределов измерений.