Вопросы к зачету

1. Основные понятия, термины и определения теории надежности.

2. Понятие отказа.

3. Понятие средней наработки на отказ, вероятности безотказной работы

4. Показатели надёжности неремонтируемого электрооборудования.

5. Показатели надёжности ремонтируемого электрооборудования.

6. Взаимосвязь между показателями надёжности.

7. Комплексные показатели надёжности.

8. Статистическая оценка показателей надёжности.

9. Законы распределения случайных величин, используемые в теории надёжности.

10. Расчетные методы определения надежности систем электроснабжения.

11. Коэффициент готовности и коэффициент технического использования.

12.Факторы, нарушающие надежность электроснабжения потребителей.

13.Расчет надежности неремонтируемых систем при проектировании.

14.Расчет надежности при последовательном соединении элементов.

15.Расчет надежности при параллельном соединении элементов.

16.Способы преобразования сложных структур.

17.Расчет надежности восстанавливаемых систем.

18.Системы массового обслуживания с ожиданием.

19. Системы массового обслуживания с отказами.

20. Технико-экономическая оценка недоотпуска электроэнергии потребителям.