Вопросы к экзамену по Основам АСУ ЭО СЭС

Ключевые перспективные направления инноваций в энергетике

Возможности инновационного развития в России и риски

автоматизированная система управления энергохозяйством (АСУЭ)

автоматизированная система управления системой электроснабжения (АСУ СЭС)

автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ)

Телеуправление в электрических сетях

Цифровая подстанция, определение, основные функции

Вопросы, решаемые цифровой подстанцией.

Элементная база цифровой подстанции.

Вопросы, решаемые цифровой подстанцией.

Протоколы передачи данных АСУ электроустановок систем электроснабжения: сетевые протоколы.

Протоколы передачи данных АСУ электроустановок систем электроснабжения: транспортные протоколы.

Протоколы передачи данных АСУ электроустановок систем электроснабжения: прикладные протоколы.

Протоколы RS-232 и RS-485.

Типы протоколов Modbus.

Промышленный Ethernet.

ОС реального времени. Функции. Отличия от пользовательских ОС.