БЛОК 1

1. Система электробезопасности. Основные понятия.

2. Электротравматизм. Основные понятия.

3. Механизм поражения человека электрическим током.

4. Факторы, определяющие степень опасности воздействия тока на человека.

5. Влияние параметров тока на исход поражения человека.

6. Механизм воздействия электромагнитного поля на человека.

7. Факторы, определяющие степень опасности воздействия ЭМП на человека.

8. Требования к персоналу электроустановок.

9. Требования к персоналу со второй группой по электробезопасности.

10. Содержание удостоверения на право самостоятельной работы в электроустановках.

11. Что должен знать человек оказывающий первую помощь при поражении электрическим током.

12. Что должен уметь человек, который оказывает первую помощь при поражении током.

13. Оказание первой помощи при поражении электрическим током.

14. Порядок освобождения от действия тока в электроустановках напряжением до 1кВ.

15. Порядок освобождения от действия тока в электроустановках выше 1кВ.

16. Оказание первой помощи человеку пострадавшему от электрического тока.

17. Порядок производства работ на электроустановках напряжением до 1кВ.

БЛОК 2

18. Электрическая схема и принцип действия системы заземления TN-C.

19. Электрическая схема и принцип действия системы заземления TN-S.

20. Электрическая схема и принцип действия системы заземления TN-C-S.

21. Электрическая схема и принцип действия системы заземления IT.

22. Назначение защитного заземления электроустановок.

23. Назначение рабочего заземления электроустановок.

24. Состав и принцип действия защитного заземления электроустановок.

БЛОК № 3

25. Порядок производства работ на электроустановках напряжением до 1кВ.

26. Назначение и область применения электрозащитных средств.

27. Изолирующие электрозащитные средства.

28. Ограждающие электрозащитные средства.

29. Вспомогательные электрозащитные средства.

30. Основные электрозащитные средства в электроустановках напряжением до 1кВ.

31. Дополнительные защитные средства в электроустановках напряжением до 1кВ.

32. Основные электрозащитные средства в электроустановках напряжением выше 1кВ.

33. Дополнительные защитные средства в электроустановках напряжением выше 1кВ.

34. Порядок использования и содержания электрозащитных средств

35. Плакаты и знаки по электробезопасности.

36. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в установках.

37. Лица ответственные за безопасное ведение работ в электроустановках.

38. Порядок выполнения работ в электроустановках по наряду-допуску.

39. Порядок выполнения работ в электроустановках по распоряжению.

40. Выполнение технического обслуживания в электроустановках по перечню работ, выполняемых

в порядке текущей эксплуатации.