## Slide 1: ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТНИКАМ, ДОПУСКАЕМЫМ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

## Slide 3: Виды инструктажей по охране труда
Инструктажи по охране труда по характеру и времени проведения подразделяются на:
вводный;
первичный на рабочем месте
повторный
целевой
внеплановый

## Slide 4: ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ:
Вводный инструктаж – инструктаж по охране труда, который проводится со всеми вновь принимаемыми на работу лицами независимо от их образования, стажа работы, а также с временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику, с учащимися в учебных заведениях перед началом лабораторных и практических работ в учебных лабораториях, мастерских, на участках и полигонах.
В организации инструктаж проводит инженер по охране труда или лицо, на которое приказом по организации возложены эти обязанности. На крупных предприятиях к проведению разных частей инструктажа могут быть привлечены соответствующие специалисты (из пожарной, медицинской и др. служб).

## Slide 5: ПЕРВИЧНЫЙ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ:
Первичный инструктаж - инструктаж по ОТ, который проводится на рабочем месте до начала производственной деятельности:
со всеми вновь принятыми в организацию;
переведенными из других подразделения организации;
работниками перед выполнением новой для них работы;
строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на территории организации;
Непосредственный руководитель работ проводит инструктаж с каждым работником индивидуально (или с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места). При этом необходим показ безопасных приемов и методов труда.
Все работники после первичного инструктажа на рабочем месте должны в течение первых 2-14 смен (в зависимости от характера работы, квалификации) пройти стажировку под руководством лиц, назначенных приказом по цеху (участку).

## Slide 6: ПОВТОРНЫЙ:
Повторный инструктаж - инструктаж по охране труда, который проходят все работники, за исключением лиц, освобожденных от первичного инструктажа, независимо от их квалификации, стажа работы и образования не реже 1 раза в полугодие по программе первичного инструктажа на рабочем месте в полном объеме.
Организациями по согласованию с профсоюзными комитетами и соответствующими местными органами государственного надзора и контроля для некоторых категорий работников может быть установлен более продолжительный (до 1 года) срок проведения повторного инструктажа.
Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование в пределах общего рабочего места.

## Slide 7: ЦЕЛЕВОЙ:
Целевой инструктаж - инструктаж по охране труда, который проводят:
при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, какая-либо работа вне организации, цеха и т. п.);
ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;
при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы (в них делают запись об инструктаже).

## Slide 8: ВНЕПЛАНОВЫЙ:
Внеплановый инструктаж - инструктаж по охране труда, который проводят:
при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил по охране труда и инструкций по охране труда;
изменении технологического процесса, замене (или модернизации) оборудования, приспособлений и инструмента, сырья, материалов и других факторов;
нарушении работниками требований охраны труда, что может привести (или привело) к производственной травме, отравлению, аварии, взрыву, пожару;
перерывах в работе: для работ, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, - более чем на 30 дней, для остальных работ - 60 дней;
по требованию органов надзора и контроля.
Инструктаж проводят индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

## Slide 9: Формы работы с различными категориями работников

## Slide 10: Формы работы с различными категориями работников

## Slide 11: II. Производственное обучение
ознакомление с оборудованием, аппаратурой, оперативными схемами;
изучение в объёме, необходимом для данной должности
изучение ПУЭ, правил по охране труда, правил и приемов оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве, правил применения и испытания средств защиты, ПТЭЭП;
изучение должностных и производственных инструкций;
изучение инструкций по охране труда;
изучение других правил, нормативных и эксплуатационных документов, действующих у данного Потребителя.

## Slide 12: III. Стажировка.
Электротехнический персонал до назначения на самостоятельную работу или при переходе на другую работу (должность), связанную с эксплуатацией электроустановок, а также при перерыве в работе в качестве электротехнического персонала свыше 1 года обязан пройти стажировку (производственное обучение) на рабочем месте.

## Slide 13: IV. Дублирование.
Дублирование - самостоятельная работа под надзором опытного специалиста.
Во время прохождения дублирования обучаемый может производить оперативные переключения, осмотры и другие работы в электроустановках только с разрешения и под надзором обучающего. Ответственность за правильность действий обучаемого и соблюдение им правил несут как сам обучаемый, так и обучающий его работник.

## Slide 14: V. Проверка знаний

## Slide 15: Группы допуска по электробезопасности.

## Slide 16: Группы допуска по электробезопасности.

## Slide 17: Группы допуска по электробезопасности.

## Slide 18: Группы допуска по электробезопасности.

## Slide 19: Группы допуска по электробезопасности.

## Slide 20: Специальные виды работ !!!
Верхолазные работы – выполняемые на высоте более 5 м
Работы под напряжением на токоведущих частях
Испытания оборудования повышенным напряжением
Работы под наведенным напряжением

## Slide 21: Вопросы для самостоятельной проработки
1. Кто относится к электротехническому, электротехнологическому и
неэлектротехническому персоналу?
2. Какие обязательные формы работы проводятся с административно-
техническим, оперативным, ремонтным и оперативно-ремонтным
персоналом?
Каковы сроки очередных проверок знаний у персонала, эксплуатирующего электроустановки напряжением до 1000В и выше?
4. Как осуществляется подготовка персонала к присвоению I группы по
электробезопасности?
5. Какую группу по электробезопасности должен иметь специалист по
охране труда, контролирующий электроустановки?
6. Какие существуют виды инструктажей по безопасности труда?
7. Каковы требования к электротехническому персоналу до назначения на самостоятельную работу?
8. В чём различие между стажировкой и дублированием?
9. Какие существуют виды проверки знаний работников, связанных с
обслуживанием электроустановок и каков порядок первичной проверки знаний?
10. Каков состав комиссии по проверке знаний электротехнического
персонала?
11. Какие работы относятся к специальным?