ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8

ТЕХНИКА РАБОТЫ В ЛАМИНАРЕ ПРИ КУЛЬТИВИРОВАНИИ

СТЕРИЛЬНЫХ ПРОРОСТКОВ

Для культивирования стерильных проростков необходимо использовать ламинар-боксы, обеспечивающие посадку эксплантов на питательную среду без заражения микроорганизмами.

Все поверхности ламинара обрабатываются 96 % спиртом, простерилизованные инструменты, материалы, растительный материал помещают на стол ламинара и включают УФ-излучение. Через 20 минут выключают УФ и включают биофильтры. Для работы в ламинар-боксе надевают стерильный халат и шапочку, руки обрабатывают 96 % спиртом. Пинцеты, скальпели и препарировальные иглы помещают в стакан с 96 % спиртом. Перед каждой манипуляцией инструменты обжигают на пламени спиртовки.

Материалы и оборудование

Семена табака, моркови, перца и др., стерильные чашки Петри, стерильная дистиллированная вода, марля, нитки, пинцет, скальпель, плитка, спиртовка, спички, пробирки с питательной средой Мурасиге – Скуга без гормонов (см. приложение).

Ход работы

- Отобрать десять здоровых зерновок пшеницы, промыть их в мыльном растворе, а затем водопроводной и дистиллированной водой. Поместить в марлевые мешочки и погрузить на одну – две минуты в 96 % спирт, после чего простерилизовать  в 15% растворе перекиси водорода в течение десяти минут или в 6 % растворе хлорамина – пять минут. Затем промыть стерильной водой три – шесть раз, меняя ее через каждые пять минут.

- С помощью пинцета разложить семена на влажную фильтровальную бумагу в стерильной чашке Петри.

- Для  получения проростков на  питательной среде поместить по  одному семени в пробирку со стерильной средой МС половинной концентрации.

- Пробирки, колбы и чашки Петри с семенами поставить в термостат при температуре 25–26 °С. Для получения неэтиолированных проростков семена выращивают на свету при той же температуре.