(наименование учебного заведения)

учебная группа_______

Практическая работа №

Вариант №______

Тема: «Изучение зависимости сопротивления проводников от различных факторов и характеристик».

Цель работы: Изучить простейшую цепь, материалы, из которых она состоит и их характеристики. Произвести исследования путем вычислений зависимости сопротивления проводников от различных характеристик и воздействий. Сделать выводы.

Порядок выполнения работы:

1. Изучить теоретическую часть и  в реферативной форме занести в отчет.

2. Произвести расчеты и результаты вычислений (согласно полученному от преподавателя варианту) занести в таблицу.

3. На основании значений в таблицах построить соответствующие графики.

4. Сделать выводы.

5. Отчет представить на защиту преподавателю.

Теоретическая часть.

1. Общие положения

Простейшая электрическая цепь состоит из 3 элементов: источника электрической энергии (Е), приемника электрической энергии (R) и соединительных проводов.

В общем случае электрическая цепь может иметь несколько источников и приемников, выключатели, контрольно-измерительные приборы (КИП), приборы защиты (плавкие предохранители) и т. д.

Электрическая цепь называется линейной, если сопротивления ее цепи не зависят от величины протекающего по ним тока или от величины напряжения на их зажимах (пример: сопротивление лампы накаливания зависит от тока). Если в цепи имеется хотя бы один элемент, сопротивление которого зависит от величины тока, то такая цепь называется нелинейной. У линейных элементов зависимость тока от напряжения - вольт-амперная характеристика (ВАХ) - представляет собой прямую линию. У нелинейных сопротивлений эта зависимость отличается от прямой линии.

Ток называется постоянным, если его величина и направление неизменны во времени. Ток представляет собой упорядоченное движение заряженных частиц. В металлах заряженными частицами являются электроны, в жидкостях и газах - ионы. Упорядоченное движение зарядов вызывается электрическим полем, созданным источником электрической энергии. Постоянный ток обозначается буквой I, измеряется в амперах (А) или в долях ампера – милли – и микроамперах (mA,mkA).

Постоянный ток применяется на железнодорожном транспорте (метро, поезда), в городском транспорте (трамваи, троллейбусы), в алюминиевой промышленности, в радиолокационных системах, в телевизионных и радиотехнических устройствах.

Все элементы электрической цепи имеют вполне определенные (в соответствии с ГОСТом) условные обозначения. Вот некоторые из них.

Резистор нерегулируемый                                 Ваттметр

Резистор регулируемый                                     Лампа накаливания

Резистор нелинейный                                         Конденсатор

Предохранитель плавкий                                   Трансформатор  с

Гальванический элемент                                    железным  сердечни-

или аккумулятор                                                 ком

Амперметр                                                           Источник ЭДС

Вольтметр

Изображение электрической цепи на рисунке с помощью условных знаков называется электрической схемой .

2   Сопротивления проводников

Различные элементы электрической цепи оказывают определенное противодействие движению в них электрических зарядов. Это противодействие называется сопротивлением.

Если проводник имеет одну и ту же площадь поперечного сечения (S) по всей длине (L) проводника, то его сопротивление равно

(1)

где -удельное сопротивление материала

Сопротивление металлических проводников при повышении температуры возрастает. Зависимость от температуры выражается следующей приближенной формулой

,                             (2)

где t1, t2- начальная и конечная температуры, Со,

R1,R2 – сопротивления при температурах t1 и t2,

- температурный коэффициент.

Сведения об удельных сопротивлениях и температурных коэффициентах некоторых материалов (наиболее распространенных) приведены в таблице

| Материалы | Удельное сопротивл. при 20о | Средний темпера- турный коэффициент (от 0 до 100о) |
| --- | --- | --- |
| Медь | 0,0175 | 0,00393 |
| Алюминий | 0,0283 | 0,004 |
| Сталь | 0,13 | 0,00625 |
| Вольфрам | 0,055 | 0,005 |
| Нихром | 1,1 | 0,0001 |
| Манганин | 0,4-0,48 | 0,000006 |

Величина, обратная сопротивлению, называется проводимостью, а величина, обратная удельному сопротивлению, - удельной проводимостью.

- Сименс             (3)

(4)

3 Задание на вычисление значений характеризующих сопротивление проводников

Задание 1

Вариант № 1

| Материал проводника: МЕДЬ |  |  | удельное сопротивление материала = (смотри таблицу теоретической части) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S мм2 | 0,02 | 0,08 |  | 0,1 | 0,15 | 0,2 |
| L м | 0,5 | 0,6 |  | 0,7 | 0,8 | 1 |
| R |  |  |  |  |  |  |

1.  Исследовать зависимость сопротивления проводника (медь) от площади поперечного сечения (S)  и всей длины (L) проводника результаты занести в таблицу 1 (для этого произвести  вычисления   -   R)

Таблица 1

2. Построить  2 графика  зависимости      R  от  S и L

R

S  L

Сделать выводы по заданию 1.

Вариант № 2

| Материал проводника: Алюминий |  |  | удельное сопротивление материала = (смотри таблицу теоретической части) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S мм2 | 0,02 | 0,08 |  | 0,1 | 0,15 | 0,2 |
| L м | 0,5 | 0,6 |  | 0,7 | 0,8 | 1 |
| R |  |  |  |  |  |  |

1.  Исследовать зависимость сопротивления проводника (Алюминий) от площади поперечного сечения (S)  и всей длины (L) проводника результаты занести в таблицу 1 (для этого произвести  вычисления   -   R)

Таблица 1

2. Построить  2 графика  зависимости      R  от  S и L

R

S  L

Сделать выводы по заданию 1.

Вариант № 3

| Материал проводника: Вольфрам |  |  | удельное сопротивление материала = (смотри таблицу теоретической части) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S мм2 | 0,02 | 0,08 |  | 0,1 | 0,15 | 0,2 |
| L м | 0,3 | 0,6 |  | 0,7 | 0,9 | 1 |
| R |  |  |  |  |  |  |

1.  Исследовать зависимость сопротивления проводника (Вольфрам) от площади поперечного сечения (S)  и всей длины (L) проводника результаты занести в таблицу 1 (для этого произвести  вычисления   -   R)

Таблица 1

2. Построить  2 графика  зависимости      R  от  S и L

R

S  L

Сделать выводы по заданию 1.

Задание 2

1 Исследовать зависимость сопротивления металлических проводников (по вариантам 1,2,3)  при изменении температуры  t1, t2 ( начальная и конечная температура, Со) результаты занести в таблицу 2 (для этого произвести  вычисления   -   R2)

Таблица 2

| Материал проводника: Медь , Алюминий, Вольфрам (по варианту) |  |  | Средний температурный коэффициент (от 0 до 100о) (смотри таблицу теоретической части) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t1- начальная температура, Со | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 |
| t2- конечная температура, Со | 50 | 60 |  | 70 | 85 | 100 |
| R1 | 2 ом | 2ом |  | 2ом | 2ом | 2ом |
| Вычисления: |  |  |  |  |  |  |
| R2 |  |  |  |  |  |  |
| t2 – t1 |  |  |  |  |  |  |

2. Построить график зависимости  R2  от  t2 – t1

R2

t2 – t1

Сделать выводы по заданию 2

Задание 3  Вычислить проводимость (по всем R2  из таблицы 2) и  удельную проводимостью всех металлов из таблицы теоретической части.

Выполнил студент ___________(подпись)