Коллоквиум I

- Общая энергетика, предмет ее изучения. Типы электрических станций.

- Тепловые электростанции. Виды и их характеристики.

- Атомные электростанции.

- Гидроэлектрические станции.

- Термодинамическая система, параметры состояния термодинамической системы, термодинамический процесс.

- Давление: определение, единицы измерения, атмосферное (барометрическое), избыточное, разреженное (вакуумметрическое). Абсолютное давление, удельный объем, плотность.

- Температура, определение, связь с энергией молекул. Абсолютная температура. Связь между шкалами температур.

- Внутренняя энергия. Равновесные и неравновесные состояния в термодинамике. Изолированная, полуизолированная, неизолированная термодинамическая система.

- Работа расширения. Теплоемкость газа. Истинная теплоемкость, виды теплоемкостей, средняя теплоемкость. Показатель адиабаты. Количество теплоты подводимой или отводимой в термодинамическом процессе. Уравнение Майера.

- Первый закон термодинамики. Четыре формулировки. Математическая запись.

- Уравнение Клапейрона (два вида: с объемом и с удельным объемом). Уравнение Менделеева - Клапейрона.

- Идеальные и реальные газы. Законы идеальных газов  (записать  и дать формулировки). Графики в pv-координатах.

- Адиабатный и обобщенный политропный процесс.

- Энтропия, цикл Карно, второе начало термодинамики. Варианты формулировки второго начала термодинамики.

- Процесс парообразования. Основные понятия и определения. Диаграмма водяного пара. Степень сухости пара.

- Циклы паротурбинных установок. Цикл Ренкина.

- Энтальпия. Определение, физический смысл, применение.

- Основы теплообмена. Теплоперенос теплопроводностью.

- Основы теплообмена. Теплоперенос конвекцией.

- Основы теплообмена. Теплоперенос излучением.