Коллоквиум 2

- Развитие конструкции котлов. Основные виды котлов.

- Устройство современного парового котла.

- Технологическая схема котельной установки.

- Элементы парового котла. Принцип их работы.

- Тепловой баланс котельного агрегата.

- Турбины. Принцип работы. Массовый расход рабочего тела. Первый закон термодинамики для потока.

- Паровые турбины. Виды. Устройство лопаток и сопел.

- Активные и одноступенчатые турбины.

- Реактивные турбины. Мощность и КПД турбины.

- Классификация паровых турбин.

- Теплофикационный цикл.

- Схема установки для совместной выработки тепловой и электрической энергии.

- Теплофикация с регулируемым отбором пара. Схема.

- Типовая схема современной КЭС.

- Типовая схема современной ТЭЦ.

- Способы охлаждения отбросной теплоты Градирни.

- Гидроэлектрические станции. Использование водной энергии и типы гидростанций.

- Гидропотенциал России и воздействие ГЭС на окружающую среду.

- Классификация гидротурбин.

- Эксплуатация ГЭС